## UT3
06.01 | BLOQUE 2 - AULAS Y OFICINAS
06.01.01 | CANALIZACION INTERIOR
06.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION | m2
06.01.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS | m3
06.01.01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
06.01.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
06.01.01.02 | BUZON, POSTE
06.01.01.02.01 | BUZON DE COMUNICACIONES 1.10x0.76x1.00 m | und
06.01.01.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.01.03.01 | TUBERIA 75 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.03.02 | TUBERIA 75 mm CONDUIT EMT, ADOSADA EN TECHO | m
06.01.01.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.01.04.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und
06.01.01.05 | BANDEJAS PORTACABLES Y ACCESORIOS
06.01.01.05.01 | BANDEJA HORIZONTAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.01.01.05.02 | BANDEJA VERTICAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.01.02 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
06.01.02.01 | CABLEADO HORIZONTAL
06.01.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.01.02.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.02.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.02.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.02.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.02.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.02.03 | SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.03.01 | SALIDA SIMPLE PARA DATA EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.02 | SALIDA SIMPLE PARA DATA EN PISO TIPO POP-UP, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.03 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.04 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.05 | SALIDA SIMPLE PARA PROYECTOR EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.06 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO BULLET EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.07 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO MINIDOMO EN F.C.R., PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.08 | SALIDA SIMPLE PARA TELEVISION IP EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.09 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE RED DE BMS EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.10 | SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATA EN PARED, PARA DOS CONECTOR CAT. 6A, 2 F/UTP | pto
06.01.02.03.11 | SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATA EN PISO TIPO POP-UP, PARA DOS CONECTOR CAT. 6A, 2 F/UTP | pto
06.01.02.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.02.04.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.02.04.02 | CAJA DE PASO P2 DE 200 x 200 x 100 mm | und
06.01.02.04.03 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 100 mm | und
06.01.02.05 | GABINETES DE COMUNICACIÓN
06.01.02.05.01 | GABINETE SECUNDARIO DE DISTRIBUCION DE 42RU DE PISO | und
06.01.02.06 | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.06.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.02 | SWITCH DE BORDE 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.03 | SWITCH DE BORDE 48 PUERTOS | und
06.01.02.06.04 | BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.05 | MODULOS PARA BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.06 | PATCH CORD DE F.O | und
06.01.02.06.07 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.01.02.06.08 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 3 m | und
06.01.02.06.09 | ORDENADOR DE 1 RU | und
06.01.02.06.10 | ORDENADOR DE 2 RU | und
06.01.02.06.11 | PDU DE 24 TOMAS | und
06.01.02.06.12 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
06.01.02.06.12.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO TGB | und
06.01.02.06.13 | CERTIFICACIÓN
06.01.02.06.13.01 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS DE COBRE CAT 6A | pto
06.01.03 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01.01 | CABLE 4x18 AWG | m
06.01.03.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.03.02.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.03.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.03.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.03.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.03.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.03.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.03.04 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.04.01 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 04P | pto
06.01.03.04.02 | SALIDA PARA LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.03 | SALIDA PARA PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.04 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA | pto
06.01.03.04.05 | SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO | pto
06.01.03.05 | EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.05.01 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 04P | und
06.01.03.05.02 | LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.03 | PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.04 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA | und
06.01.03.05.05 | CONTACTO MAGNETICO | und
06.01.04 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
06.01.04.01 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BULLET | und
06.01.04.02 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO MINI DOMO | und
06.01.05 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01 | CABLEADO PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.05.01.02 | CABLE FPL 2x18 AWG | m
06.01.05.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.05.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.05.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.05.02.01.02 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.05.02.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.05.02.02.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.05.03 | SALIDAS PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.03.01 | SALIDA PARA PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | pto
06.01.05.03.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO | pto
06.01.05.03.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | pto
06.01.05.03.04 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | pto
06.01.05.03.05 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto
06.01.05.03.06 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | pto
06.01.05.03.07 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | pto
06.01.05.03.08 | SALIDA PARA PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.09 | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.10 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO | pto
06.01.05.03.11 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto
06.01.05.03.12 | SALIDA PARA JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | pto
06.01.05.04 | EQUIPOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.04.01 | PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und
06.01.05.04.02 | DETECTOR DE HUMO EN TECHO | und
06.01.05.04.03 | DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | und
06.01.05.04.04 | DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | und
06.01.05.04.05 | ESTACION MANUAL | und
06.01.05.04.06 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | und
06.01.05.04.07 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | und
06.01.05.04.08 | PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.09 | SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.10 | MODULO DE MONITOREO | und
06.01.05.04.11 | MODULO DE CONTROL | und
06.01.05.04.12 | JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | und
06.01.06 | SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
06.01.06.01 | SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01 | CABLEADO PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01.01 | CABLE 2x16 AWG | m
06.01.06.01.01.02 | CABLE HDMI | m
06.01.06.01.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.06.01.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.06.01.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.01.02 | TUBERIA 40 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.06.01.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.06.01.02.02.02 | TUBERIA 40 mm CONDUIT EMT | m
06.01.06.01.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.06.01.03.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.06.01.03.02 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.06.01.04 | SALIDAS PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.04.01 | SALIDA PARA PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | pto
06.01.06.01.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | pto
06.01.06.01.04.03 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI, TIPO POP UP - PISO | pto
06.01.06.01.04.04 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - PARED | pto
06.01.06.01.04.05 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - TECHO | pto
06.01.06.01.04.06 | SALIDA PARA FACEPLATE CON DOS CONECTOR HDMI - TECHO | pto
06.01.06.01.05 | EQUIPOS DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.05.01 | PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | und
06.01.06.01.05.02 | CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | und
06.01.06.01.05.03 | FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI, TIPO POP UP - PISO | und
06.01.06.01.05.04 | FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - PARED | und
06.01.06.01.05.05 | FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - TECHO | und
06.01.06.01.05.06 | FACEPLATE CON DOS CONECTOR HDMI - TECHO | und
06.01.06.01.05.07 | AMPLIFICADOR DE 1x120W | und
06.01.07 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01 | CABLEADO PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01.01 | CABLE 2x22 AWG | m
06.01.07.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.07.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.07.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.07.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.07.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.07.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.07.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.07.04 | SALIDAS PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.04.01 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE RED BMS | pto
06.01.07.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE CAMPO BMS | pto
06.01.07.05 | EQUIPOS DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.05.01 | CONTROLADOR DE RED BMS | und
06.01.07.05.02 | CONTROLADOR DE CAMPO BMS | und
06.01.08 | SISTEMA DE EVACUACION CONTRA INCENDIOS
06.01.08.01 | SALIDAS
06.01.08.01.01 | SALIDA PARA MODULO DE AISLADORES DE FALLAS | pto
06.01.08.02 | EQUIPAMIENTO
06.01.08.02.01 | TELEFONO DE BOMBEROS | und
06.01.08.02.02 | MODULO DE CONTROL DE AUDIO DE TELEFONO DE BOMBEROS | und
06.01.08.02.03 | MÓDULOS AISLADORES DE FALLAS | und
06.01.08.03 | CABLEADO PARA MODULO DE AISLADOR DE FALLAS
06.01.08.03.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.09 | SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
06.01.09.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.09.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.09.01.02 | TUBERIA 40 mm PVC-P | m
06.01.09.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.09.02.01 | CAJA DE PASO P3 DE 250 x 250 x 100 mm | und
06.01.09.03 | EQUIPAMIENTO
06.01.09.03.01 | CODEC DE VIDECONFERENCIA IP | und
06.01.09.03.02 | CABLE HDMI | m
06.01.09.03.03 | TELEFONO PARA TELECONFERENCIA | und
06.01.09.03.04 | MONITOR | und
06.01.10 | SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS
06.01.10.01 | SALIDAS
06.01.10.01.01 | SALIDA PARA RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA | pto
06.01.10.02 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.10.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.10.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.10.03.01 | CAJA ADOSADA EN BANDEJA 100X100X75MM | und
06.01.10.04 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACTIVOS
06.01.10.04.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.01.10.04.02 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.01.10.05 | EQUIPAMIENTO
06.01.10.05.01 | RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA | und
06.01.10.05.02 | EMISOR DE RADIOFRECUENCIA | und
06.02 | BLOQUE 4 - VIVIENDA DE OFICIALES
06.02.01 | CANALIZACION INTERIOR
06.02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION | m2
06.02.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS | m3
06.02.01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
06.02.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
06.02.01.02 | BUZON, POSTE
06.02.01.02.01 | BUZON DE COMUNICACIONES 1.10x0.76x1.00 m | und
06.02.01.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.01.03.01 | TUBERIA 75 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.02.01.03.02 | TUBERIA 75 mm CONDUIT EMT, ADOSADA EN TECHO | m
06.02.01.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.01.04.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und
06.02.01.05 | BANDEJAS PORTACABLES Y ACCESORIOS
06.02.01.05.01 | BANDEJA HORIZONTAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.02.01.05.02 | BANDEJA VERTICAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.02.02 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
06.02.02.01 | CABLEADO HORIZONTAL
06.02.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.02.02.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.02.02.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.02.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.02.02.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.02.02.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.02.02.03 | SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
06.02.02.03.01 | SALIDA SIMPLE PARA DATA EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.02 | SALIDA SIMPLE PARA DATA EN PISO TIPO POP-UP, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.03 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.04 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.05 | SALIDA SIMPLE PARA PROYECTOR EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.06 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO BULLET EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.07 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO MINIDOMO EN F.C.R., PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.08 | SALIDA SIMPLE PARA TELEVISION IP EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.09 | SALIDA SIMPLE PARA TELEVISION IP EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.10 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE RED DE BMS EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.02.02.03.11 | SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATA EN PARED, PARA DOS CONECTOR CAT. 6A, 2 F/UTP | pto
06.02.02.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.02.04.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.02.02.04.02 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 100 mm | und
06.02.02.05 | GABINETES DE COMUNICACIÓN
06.02.02.05.01 | GABINETE SECUNDARIO DE DISTRIBUCION DE 42RU DE PISO | und
06.02.02.06 | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
06.02.02.06.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | und
06.02.02.06.02 | SWITCH DE BORDE 24 PUERTOS | und
06.02.02.06.03 | SWITCH DE BORDE 48 PUERTOS | und
06.02.02.06.04 | BANDEJA DE F.O | und
06.02.02.06.05 | MODULOS PARA BANDEJA DE F.O | und
06.02.02.06.06 | PATCH CORD DE F.O | und
06.02.02.06.07 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.02.02.06.08 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 3 m | und
06.02.02.06.09 | ORDENADOR DE 1 RU | und
06.02.02.06.10 | ORDENADOR DE 2 RU | und
06.02.02.06.11 | PDU DE 24 TOMAS | und
06.02.02.07 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
06.02.02.07.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO TGB | und
06.02.02.08 | CERTIFICACIÓN
06.02.02.08.01 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS DE COBRE CAT 6A | pto
06.02.03 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
06.02.03.01 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO
06.02.03.01.01 | CABLE 4x18 AWG | m
06.02.03.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.02.03.02.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.03.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.02.03.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.02.03.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.02.03.02.02.02 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.02.03.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.03.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.02.03.04 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO
06.02.03.04.01 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | pto
06.02.03.04.02 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 08P | pto
06.02.03.04.03 | SALIDA PARA LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.02.03.04.04 | SALIDA PARA PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.02.03.04.05 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA | pto
06.02.03.04.06 | SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO | pto
06.02.03.05 | EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
06.02.03.05.01 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | und
06.02.03.05.02 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 08P | und
06.02.03.05.03 | LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.02.03.05.04 | PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.02.03.05.05 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA | und
06.02.03.05.06 | CONTACTO MAGNETICO | und
06.02.04 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
06.02.04.01 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BULLET | und
06.02.04.02 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO MINI DOMO | und
06.02.05 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.02.05.01 | CABLEADO PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.02.05.01.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.02.05.01.02 | CABLE FPL 2x18 AWG | m
06.02.05.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.02.05.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.05.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.02.05.02.01.02 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.02.05.02.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.05.02.02.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.02.05.03 | SALIDAS PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.02.05.03.01 | SALIDA PARA PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | pto
06.02.05.03.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO | pto
06.02.05.03.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | pto
06.02.05.03.04 | SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | pto
06.02.05.03.05 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | pto
06.02.05.03.06 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto
06.02.05.03.07 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | pto
06.02.05.03.08 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | pto
06.02.05.03.09 | SALIDA PARA PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | pto
06.02.05.03.10 | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO | pto
06.02.05.03.11 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO | pto
06.02.05.03.12 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto
06.02.05.03.13 | SALIDA PARA JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | pto
06.02.05.04 | EQUIPOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.02.05.04.01 | PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und
06.02.05.04.02 | DETECTOR DE HUMO EN TECHO | und
06.02.05.04.03 | DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | und
06.02.05.04.04 | DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | und
06.02.05.04.05 | DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | und
06.02.05.04.06 | ESTACION MANUAL | und
06.02.05.04.07 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | und
06.02.05.04.08 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | und
06.02.05.04.09 | PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | und
06.02.05.04.10 | SENSOR DE ANIEGO | und
06.02.05.04.11 | MODULO DE MONITOREO | und
06.02.05.04.12 | MODULO DE CONTROL | und
06.02.05.04.13 | JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | und
06.02.06 | SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
06.02.06.01 | SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO
06.02.06.01.01 | CABLEADO PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.02.06.01.01.01 | CABLE 2x16 AWG | m
06.02.06.01.01.02 | CABLE HDMI | m
06.02.06.01.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.02.06.01.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.06.01.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.02.06.01.02.01.02 | TUBERIA 40 mm PVC-P | m
06.02.06.01.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.02.06.01.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.02.06.01.02.02.02 | TUBERIA 40 mm CONDUIT EMT | m
06.02.06.01.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.06.01.03.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.02.06.01.03.02 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.02.06.01.04 | SALIDAS PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.02.06.01.04.01 | SALIDA PARA PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | pto
06.02.06.01.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | pto
06.02.06.01.04.03 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI, TIPO POP UP - PISO | pto
06.02.06.01.04.04 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - TECHO | pto
06.02.06.01.04.05 | SALIDA PARA FACEPLATE CON UN CONECTOR DE AUDIO - TIPO POP UP - PISO | pto
06.02.06.01.05 | EQUIPOS DE MUSICA Y PERIFONEO
06.02.06.01.05.01 | PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | und
06.02.06.01.05.02 | CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | und
06.02.06.01.05.03 | FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI, TIPO POP UP - PISO | und
06.02.06.01.05.04 | FACEPLATE CON UN CONECTOR HDMI - TECHO | und
06.02.06.01.05.05 | FACEPLATE CON UN CONECTOR DE AUDIO - TIPO POP UP - PISO | und
06.02.06.01.05.06 | MICROFONO ALAMBRICO TIPO CUELLO DE GANSO | und
06.02.06.01.05.07 | MICROFONO INALAMBRICO | und
06.02.06.01.05.08 | MICROFONO INALAMBRICO TIPO SOLAPERO | und
06.02.06.01.05.09 | AMPLIFICADOR DE 4x120W | und
06.02.06.01.05.10 | AMPLIFICADOR DE 1x120W | und
06.02.06.01.05.11 | MATRIZ DE AUDIO | und
06.02.06.01.05.12 | REPRODUCTOR Y SINTONIZADOR DE RADIO | und
06.02.06.01.05.13 | RECEPTOR DE AUDIO DE 4 CANALES | und
06.02.06.01.05.14 | GABINTE DE PERIFONEO DE 18RU DE PARED | und
06.02.07 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.02.07.01 | CABLEADO PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.02.07.01.01 | CABLE 2x22 AWG | m
06.02.07.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.02.07.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.02.07.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.02.07.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.02.07.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.02.07.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.02.07.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.02.07.04 | SALIDAS PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.02.07.04.01 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE RED BMS | pto
06.02.07.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE CAMPO BMS | pto
06.02.07.05 | EQUIPOS DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.02.07.05.01 | CONTROLADOR DE RED BMS | und
06.02.07.05.02 | CONTROLADOR DE CAMPO BMS | und
06.03 | BLOQUE 5 - DORMITORIO DE CADETES
06.03.01 | CANALIZACION INTERIOR
06.03.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION | m2
06.03.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS | m3
06.03.01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
06.03.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
06.03.01.02 | BUZON, POSTE
06.03.01.02.01 | BUZON DE COMUNICACIONES 1.10x0.76x1.00 m | und
06.03.01.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.01.03.01 | TUBERIA 75 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.03.01.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.01.04.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und
06.03.01.05 | BANDEJAS PORTACABLES Y ACCESORIOS
06.03.01.05.01 | BANDEJA HORIZONTAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.03.01.05.02 | BANDEJA VERTICAL PORTACABLES TIPO LISA PERFORADA DE 300x100 mm CON TAPA | m
06.03.02 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
06.03.02.01 | CABLEADO HORIZONTAL
06.03.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.03.02.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.03.02.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.02.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.03.02.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.03.02.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.03.02.03 | SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
06.03.02.03.01 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.03.02.03.02 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.03.02.03.03 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO BULLET EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.03.02.03.04 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO MINIDOMO EN F.C.R., PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.03.02.03.05 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE RED DE BMS EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.03.02.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.02.04.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 100 mm | und
06.03.02.05 | GABINETES DE COMUNICACIÓN
06.03.02.05.01 | GABINETE SECUNDARIO DE DISTRIBUCION DE 42RU DE PISO | und
06.03.02.06 | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
06.03.02.06.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | und
06.03.02.06.02 | SWITCH DE BORDE 48 PUERTOS | und
06.03.02.06.03 | BANDEJA DE F.O | und
06.03.02.06.04 | MODULOS PARA BANDEJA DE F.O | und
06.03.02.06.05 | PATCH CORD DE F.O | und
06.03.02.06.06 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.03.02.06.07 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 3 m | und
06.03.02.06.08 | ORDENADOR DE 1 RU | und
06.03.02.06.09 | ORDENADOR DE 2 RU | und
06.03.02.06.10 | PDU DE 24 TOMAS | und
06.03.02.07 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
06.03.02.07.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO TGB | und
06.03.02.08 | CERTIFICACIÓN
06.03.02.08.01 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS DE COBRE CAT 6A | pto
06.03.03 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
06.03.03.01 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO
06.03.03.01.01 | CABLE 4x18 AWG | m
06.03.03.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.03.03.02.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.03.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.03.03.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.03.03.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.03.03.02.02.02 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.03.03.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.03.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.03.03.04 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO
06.03.03.04.01 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 04P | pto
06.03.03.04.02 | SALIDA PARA LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.03.03.04.03 | SALIDA PARA PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.03.03.04.04 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA | pto
06.03.03.04.05 | SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO | pto
06.03.03.05 | EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
06.03.03.05.01 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 04P | und
06.03.03.05.02 | LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.03.03.05.03 | PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.03.03.05.04 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA | und
06.03.03.05.05 | CONTACTO MAGNETICO | und
06.03.04 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
06.03.04.01 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BULLET | und
06.03.04.02 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO MINI DOMO | und
06.03.05 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.03.05.01 | CABLEADO PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.03.05.01.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.03.05.01.02 | CABLE FPL 2x18 AWG | m
06.03.05.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.03.05.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.05.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.03.05.02.01.02 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.03.05.02.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.05.02.02.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.03.05.03 | SALIDAS PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.03.05.03.01 | SALIDA PARA PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | pto
06.03.05.03.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO | pto
06.03.05.03.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | pto
06.03.05.03.04 | SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | pto
06.03.05.03.05 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | pto
06.03.05.03.06 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto
06.03.05.03.07 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | pto
06.03.05.03.08 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | pto
06.03.05.03.09 | SALIDA PARA PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | pto
06.03.05.03.10 | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO | pto
06.03.05.03.11 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO | pto
06.03.05.03.12 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto
06.03.05.03.13 | SALIDA PARA JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | pto
06.03.05.04 | EQUIPOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.03.05.04.01 | PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und
06.03.05.04.02 | DETECTOR DE HUMO EN TECHO | und
06.03.05.04.03 | DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | und
06.03.05.04.04 | DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | und
06.03.05.04.05 | DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | und
06.03.05.04.06 | ESTACION MANUAL | und
06.03.05.04.07 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN F.C.R. | und
06.03.05.04.08 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | und
06.03.05.04.09 | PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | und
06.03.05.04.10 | SENSOR DE ANIEGO | und
06.03.05.04.11 | MODULO DE MONITOREO | und
06.03.05.04.12 | MODULO DE CONTROL | und
06.03.05.04.13 | JACK PARA TELEFONO DE BOMBERO | und
06.03.06 | SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
06.03.06.01 | SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO
06.03.06.01.01 | CABLEADO PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.03.06.01.01.01 | CABLE 2x16 AWG | m
06.03.06.01.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.03.06.01.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.06.01.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.03.06.01.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.03.06.01.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.03.06.01.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.06.01.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.03.06.01.04 | SALIDAS PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.03.06.01.04.01 | SALIDA PARA PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | pto
06.03.06.01.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | pto
06.03.06.01.05 | EQUIPOS DE MUSICA Y PERIFONEO
06.03.06.01.05.01 | PARLANTE DE PERIFONEO DE 6W EN F.C.R. | und
06.03.06.01.05.02 | CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | und
06.03.06.01.05.03 | AMPLIFICADOR DE 1x480W | und
06.03.07 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.03.07.01 | CABLEADO PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.03.07.01.01 | CABLE 2x22 AWG | m
06.03.07.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.03.07.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.03.07.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.03.07.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.03.07.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.03.07.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.03.07.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA ADOSADA A BANDEJA DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.03.07.04 | SALIDAS PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.03.07.04.01 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE RED BMS | pto
06.03.07.05 | EQUIPOS DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.03.07.05.01 | CONTROLADOR DE RED BMS | und