## UT3
07.01 | BLOQUE 2 - AULAS Y OFICINAS
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.01 | EQUIPOS DE FLUJO REFRIGERANTE VARIABLE
07.01.01.01.01.01 | GRUPO VRF-I
07.01.01.01.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC1-01) 286600 BTU/H; 22.7KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UE1-01) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-02) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-03) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-04) 48000 BTU/H; 95W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-05) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-06) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-07) 18000 BTU/H;36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-08) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-09) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-10) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-11) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-12) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-13) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-14) 48000 BTU/H; 95W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC2-01) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.01.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-01) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-02) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-03) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-04) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-05) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-06) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-07) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-08) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-09) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-10) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC3-01) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.01.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-01) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-02) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-03) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-04) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-05) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-06) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-07) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-08) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-09) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-10) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC4-01) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.01.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-01) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-02) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-03) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-04) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-05) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-06) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-07) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-08) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-09) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-10) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-01) 286600 BTU/H; 22.7KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.01.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-01) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-02) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-03) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-04) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-05) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-06) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-07) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-08) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-09) 20000 BTU/H; 38W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-10) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-11) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.01.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-12) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02 | GRUPO VRF-II
07.01.01.01.01.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC1-02) 210200 BTU/H; 16.2 KW-380V-3F-60Hz; 292kG | und
07.01.01.01.01.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-15) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-16) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-17) 20000 BTU/H; 38W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-18) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-19) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-20) 48000 BTU/H; 95W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-21) 20000 BTU/H; 38W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-22) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-23) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC2-02) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-11) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-12) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-13) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-14) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-15) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-16) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-17) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-18) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-19) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-20) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC3-02) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.02.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-11) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-12) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-13) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-14) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-15) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-16) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-17) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-18) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-19) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-20) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC4-02) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.02.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-11) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-12) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-13) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-14) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-15) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-16) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-17) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-18) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-19) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-20) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-02) 268200 BTU/H; 23.93KW-380V-3F-60Hz; 317kG | und
07.01.01.01.01.02.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-13) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-14) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-15) 18000 BTU/H; 32W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-16) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-17) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-18) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-19) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-20) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-21) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-22) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-23) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.02.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-24) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03 | GRUPO VRF-III
07.01.01.01.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC1-03) 268200 BTU/H; 23.93KW-380V-3F-60Hz; 317kG | und
07.01.01.01.01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-24) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-25) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-26) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-27) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-28) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-29) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-30) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-31) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-32) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-33) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-34) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-35) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-36) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-37) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-38) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC2-03) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-21) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-22) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-23) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-24) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-25) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-26) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-27) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-28) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-29) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-30) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC3-03) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.03.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-21) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-22) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-23) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-24) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-25) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-26) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-27) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-28) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-29) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-30) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC4-03) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.03.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-21) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-22) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-23) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-24) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-25) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-26) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-27) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-28) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-29) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-30) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-03) 268200 BTU/H; 23.93KW-380V-3F-60Hz; 317kG | und
07.01.01.01.01.03.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-25) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-26) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-27) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-28) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-29) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-30) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-31) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-32) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-33) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.03.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-34) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04 | GRUPO VRF-IV
07.01.01.01.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC1-04) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-39) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-40) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-41) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-42) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-43) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-44) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-45) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-46) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-47) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-48) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-49) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-50) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-51) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-52) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-53) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-54) 20000 BTU/H; 38W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-55) 20000 BTU/H; 38W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-56) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-57) 18000 BTU/H; 36W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE1-58) 12000 BTU/H; 28W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC2-04) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.04.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-31) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-32) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-33) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-34) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-35) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-36) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-37) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-38) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-39) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE2-40) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC3-04) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.04.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-31) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-32) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-33) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-34) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-35) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-36) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-37) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-38) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-39) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE3-40) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC4-04) 324800 BTU/H; 31.73KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.04.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-31) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-32) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-33) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-34) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-35) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-36) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-37) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-38) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-39) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.04.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE4-40) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05 | GRUPO VRF-V
07.01.01.01.01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-04) 286600 BTU/H; 22.70KW-380V-3F-60Hz; 390kG | und
07.01.01.01.01.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-35) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-36) 18000 BTU/H; 32W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-37) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-38) 18000 BTU/H; 32W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-39) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-40) 18000 BTU/H; 32W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-41) 24000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-42) 18000 BTU/H; 32W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-43) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-44) 36000 BTU/H; 75W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-45) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASETTE (UE5-46) 30000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-05) 191100 BTU/H; 13.55KW-380V-3F-60Hz; 259kG | und
07.01.01.01.01.05.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-01) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-01) 12000 BTU/H; 37W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-01) 12000 BTU/H; 37W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-01) 28000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.05.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06 | GRUPO VRF-VI
07.01.01.01.01.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC5-06) 191100 BTU/H; 13.55KW-380V-3F-60Hz; 259kG | und
07.01.01.01.01.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-03) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-04) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-03) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-04) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-03) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-04) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-03) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-04) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-03) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.01.01.01.01.06.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-04) 28000 BTU/H; 65W-220V-1F-60Hz | und
07.01.02 | EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
07.01.02.01 | INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA
07.01.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC1-01) 587 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC1-02) 386 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC1-03) 593 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC1-04) 678 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC2-01) 2191 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC2-02) 2190 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC2-03) 2179 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC2-04) 2188 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC3-01) 2191 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC3-02) 2190 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC3-03) 2179 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC3-04) 2188 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC4-01) 2191 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC4-02) 2190 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC4-03) 2179 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC4-04) 2188 CFM; 2.5 PULG C.A. 2.20KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC5-01) 1471 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC5-02) 1105 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC5-03) 1698 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.37KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.02.01.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC5-04) 1785 CFM; 2.5 PULG C.A. 0.55KW-220V-1F-60Hz | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.02 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.03.04 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8" | m
07.01.03.05 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" | m
07.01.03.06 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 7/8" | m
07.01.03.07 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" | m
07.01.03.08 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8" | m
07.01.03.09 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4" | m
07.01.03.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 3/8" | m
07.01.03.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2" | m
07.01.03.12 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 5/8" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.02 | CODO DE COBRE 3/8" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.04.04 | CODO DE COBRE 5/8" X 90º | und
07.01.04.05 | CODO DE COBRE 3/4" X 90º | und
07.01.04.06 | CODO DE COBRE 7/8" X 90º | und
07.01.04.07 | CODO DE COBRE 1 1/8" X 90º | und
07.01.04.08 | CODO DE COBRE 1 3/8" X 90º | und
07.01.04.09 | CODO DE COBRE 1 5/8" X 90º | und
07.01.04.10 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4--3/4-3/8 | und
07.01.04.11 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 3/8--1 3/8-5/8 | und
07.01.04.12 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8--1/2-3/8 | und
07.01.04.13 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADODE 1 1/8--1 1/8-5/8 | und
07.01.04.14 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8--5/8-1/2 | und
07.01.04.15 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4--1 1/2-1 5/8 | und
07.01.04.16 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8--3/4-5/8 | und
07.01.04.17 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8--1/4-1/4 | und
07.01.04.18 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8--1/2-1/2 | und
07.01.04.19 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8--5/8-1/2 | und
07.01.04.20 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4--3/4-1/2 | und
07.01.04.21 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 1/4-1 1/4 | und
07.01.04.22 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 3/8-1 1/4 | und
07.01.04.23 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1-1 1/8-3/4 | und
07.01.04.24 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1-7/8-3/4 | und
07.01.04.25 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2-1 1/8-1 1/8 | und
07.01.04.26 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2-1/2-1 | und
07.01.04.27 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2-1/2-1/2 | und
07.01.04.28 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2-1/4-1/4 | und
07.01.04.29 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 1/8-1 1/8 | und
07.01.04.30 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/4-1/2-1/2 | und
07.01.04.31 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1/2-3/4 | und
07.01.04.32 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/4-3/8-1/2 | und
07.01.04.33 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/4-5/8-1/2 | und
07.01.04.34 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/4-5/8-5/8 | und
07.01.04.35 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 1/2-1 1/2 | und
07.01.04.36 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 1/4-1 1/4 | und
07.01.04.37 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 1/8-1 1/8 | und
07.01.04.38 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 1/8-1 3/8 | und
07.01.04.39 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 3/8-1 1/2 | und
07.01.04.40 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 3/8-1 1/4 | und
07.01.04.41 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 3/8-1 3/8 | und
07.01.04.42 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1/2-1/2 | und
07.01.04.43 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-3/4-1 | und
07.01.04.44 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-3/4-5/8 | und
07.01.04.45 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-5/8-5/8 | und
07.01.04.46 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-1/2-1/2 | und
07.01.04.47 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/4-3/4 | und
07.01.04.48 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/8-1/2 | und
07.01.04.49 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/8-3/8 | und
07.01.04.50 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-5/8-3/4 | und
07.01.04.51 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-5/8-5/8 | und
07.01.04.52 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 1/4-1 1/8 | und
07.01.04.53 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 3/8-1 1/8 | und
07.01.04.54 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-5/8-5/8 | und
07.01.04.55 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-7/8-1 | und
07.01.04.56 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-7/8-1 1/8 | und
07.01.04.57 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8-5/8-5/8 | und
07.01.04.58 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1/2-5/8 | und
07.01.04.59 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2-7/8-3/4 | und
07.01.04.60 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-1 1/8-1 1/4 | und
07.01.04.61 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/8-1/4 | und
07.01.04.62 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-1 1/8-1 | und
07.01.04.63 | TEE DE COBRE 3/4" | und
07.01.04.64 | TEE DE COBRE 5/8" | und
07.01.04.65 | TEE DE COBRE 1 1/8" | und
07.01.04.66 | TEE DE COBRE 1 3/8" | und
07.01.04.67 | TEE DE COBRE 1 5/8" | und
07.01.05 | DUCTOS Y AISLAMIENTO
07.01.05.01 | DUCTOS METALICOS | kg
07.01.06 | DIFUSORES
07.01.06.01 | DIFUSOR 8" x 8 | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO PARA CONTROL DE UN SOLO EQUIPO DE A.A. | und
07.01.07.02 | TERMOSTATO PARA CONTROL DE DOS EQUIPOS DE A.A. | und
07.01.07.03 | CAJAS PORTAFILTRO | und
07.01.07.04 | FILTRO MERV13 ALTA EFIC. | und
07.01.07.05 | FILTRO DE BOLSA | und
07.01.07.06 | FILTRO PRE PLEAT | und
07.01.07.07 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN TECHO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.07.08 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN PISO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.10 | VENTANAS METALICAS DE INSPECCION DE 1.20 x 1.50 CON MARCO Y ACCESORIOS | und
07.01.07.11 | CONCRETO f'c:175kg/cm2 PARA PISO TECNICO EN AZOTEA PARA EQUIPAMIENTO DE A.A. | m3
07.01.07.12 | CONTROL CENTRALIZADO | und
07.01.07.13 | DAMPERS CORTA FUEGO 25"x13" | und
07.01.07.14 | DAMPERS CORTA FUEGO 4"x4" | und
07.01.07.15 | DAMPERS CORTA FUEGO 16"x8" | und
07.01.07.16 | DAMPERS CORTA FUEGO 18"x8" | und
07.01.07.17 | REGULADORES DE CAUDAL 6" | und
07.01.07.18 | REGULADORES DE CAUDAL 4" | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.09 | SISTEMA VERTICAL
07.01.09.01 | ASCENSORES Y MONTACARGAS
07.01.09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 900 kg. 12 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS,TIPO | und
07.01.09.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 675 kg. 9 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS,TIPO DE EMBARQUE SIMPLE | und
07.02 | BLOQUE 4 - VIVIENDA DE OFICIALES
07.02.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.02.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.02.01.01.01 | EQUIPOS DE FLUJO REFRIGERANTE VARIABLE
07.02.01.01.01.01 | GRUPO VRF-VII
07.02.01.01.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UC1-01) 95500 BTU/H; 6.3KW-380V-3F-60Hz; 183kG | und
07.02.01.01.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-01) 15000 BTU/H; 40W-220V-1F-60Hz | und
07.02.01.01.01.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.02.01.01.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.02.01.01.01.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.02.01.01.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.02.02 | EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
07.02.02.01 | INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA
07.02.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (IC1-01) 5630CFM; 2.1 PULG C.A, 5 HP, 380V-3F-60Hz. | und
07.02.02.02 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA
07.02.02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (EC1-01) 3200 CFM; 2.4 PULG C.A, 3 HP, 380V-3F-60Hz. | und
07.02.02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA (EC1-02) 3200 CFM; 2.4 PULG C.A, 3 HP, 380V-3F-60Hz. | und
07.02.02.03 | PRECIPITADOR ELECTROSTATICO
07.02.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRECIPITADOR ELECTROSTATICO (PE-01) 3800 CFM; 1.0KW-380V-3F-60Hz; INCL TABL CONTROL | und
07.02.02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRECIPITADOR ELECTROSTATICO (PE-02) 3800 CFM; 1.0KW-380V-3F-60Hz; INCL TABL CONTROL | und
07.02.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.02.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.02.03.02 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8" | m
07.02.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.02.03.04 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8" | m
07.02.03.05 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" | m
07.02.03.06 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 7/8" | m
07.02.04 | TUBERIAS FLEXIBLE
07.02.04.01 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/4" | und
07.02.04.02 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/2" | und
07.02.04.03 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø3/8" | und
07.02.04.04 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø5/8" | und
07.02.05 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.02.05.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.02.05.02 | CODO DE COBRE 3/8" X 90º | und
07.02.05.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.02.05.04 | CODO DE COBRE 5/8" X 90º | und
07.02.05.05 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4--1/2-5/8 | und
07.02.05.06 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8--1/4-3/8 | und
07.02.05.07 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/8-3/8 | und
07.02.05.08 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8-5/8-5/8 | und
07.02.05.09 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8-3/4-1/2 | und
07.02.05.10 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8-7/8-1/2 | und
07.02.06 | DUCTOS Y AISLAMIENTO
07.02.06.01 | DUCTOS METALICOS | kg
07.02.06.02 | DUCTO DE FIERRO NEGRO | kg
07.02.07 | DIFUSORES
07.02.07.01 | REJILLA DE DIFUSOR (DIF) | und
07.02.08 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.02.08.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.02.08.02 | BOTONERAS EN TABLEROS DE CONTROL | und
07.02.08.03 | CAMPANA EXTRACTORA | und
07.02.08.04 | CAJAS PORTAFILTRO PARA INGRESO DE AIRE FRESCO | und
07.02.08.05 | FILTRO DE MALLA DE ALUMINIO | und
07.02.08.06 | FILTRO PLEGABLE 30% EFIC (MERV 7) | und
07.02.08.07 | FILTRO RIGIDO 80% EFIC (MERV 13) | und
07.02.08.08 | TAPAS DE ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 0.50 m x 0.40 m | und
07.02.08.09 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN TECHO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.02.08.10 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN PISO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.02.08.11 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.02.08.12 | BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS | und
07.02.08.13 | CONTROL CENTRALIZADO | und
07.02.09 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.02.09.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.02.10 | SISTEMA VERTICAL
07.02.10.01 | ASCENSORES Y MONTACARGAS
07.02.10.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 475 kg. 6 PERSONAS, V = 1 m/s, 4 PARADAS,TIPO DE EMBARQUE SIMPLE | und
07.02.11 | SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO
07.02.11.01 | SALIDAS DE GLP
07.02.11.01.01 | SALIDA DE GLP DE 1/2" | pto
07.02.11.02 | TUBERIAS PARA DISTRIBUCION DE GLP
07.02.11.02.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2" GLP | m
07.02.11.02.02 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4" GLP | m
07.02.11.02.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" GLP | m
07.02.11.02.04 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" GLP | m
07.02.11.03 | ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP
07.02.11.03.01 | CODO DE COBRE TIPO L 2" x 90º | und
07.02.11.03.02 | CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" x 90º | und
07.02.11.03.03 | CODO DE COBRE TIPO L 1" x 90º | und
07.02.11.03.04 | CODO DE COBRE TIPO L 3/4" x 90º | und
07.02.11.03.05 | TEE DE COBRE 2" | und
07.02.11.03.06 | TEE DE COBRE 1 1/4" | und
07.02.11.03.07 | TEE DE COBRE 3/4" | und
07.02.11.04 | VALVULAS
07.02.11.04.01 | VALVULAS DOBLE CHECK 3/4" | und
07.02.11.04.02 | VALVULAS DOBLE CHECK 2" | und
07.02.11.04.03 | VALVULA DE CORTE TIPO BOLA de 3/4" | und
07.02.11.04.04 | VALVULA DE CORTE TIPO BOLA de 1" | und
07.02.11.04.05 | VALVULA DE CORTE TIPO BOLA de 2" | und
07.02.11.04.06 | VALVULA DE CORTE TIPO BOLA de 1/2" | und
07.02.11.04.07 | VALVULA DE ALIVIO 1 1/4" | und
07.02.11.04.08 | VALVULA SOLENOIDE DE DOS VIAS de 3/4" | und
07.02.11.04.09 | VÁLVULA ANTIRRETORNO de 1 1/4" | und
07.02.11.05 | ESTACION REGULADORA DE PRESION
07.02.11.05.01 | REGULADOR DE PRESION DE 2DA ETAPA (RP-2.1) INCLUIDO VAL | und
07.02.11.05.02 | REGULADOR DE PRESION DE 2DA ETAPA (RP-2.2) INCLUIDO VAL | und
07.02.11.06 | ACCESORIOS
07.02.11.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GLP; CAP: 1500 GLN CON ACCESORIOS | und
07.02.11.06.02 | DETECTOR DE GAS | und
07.02.11.06.03 | CAJA DE TOMA DE LLENADO DE GLP | und
07.02.11.06.04 | UNIION UNIVERSAL 3/4" | und
07.02.11.06.05 | UNIION UNIVERSAL 1" | und
07.02.11.06.06 | UNIION UNIVERSAL 1 1/4" | und
07.02.11.06.07 | UNIION UNIVERSAL 2" | und
07.02.11.06.08 | ABRAZADERAS INCL PERNOS DE FIJACION para TUB 1/2" | und
07.02.11.06.09 | ABRAZADERAS INCL PERNOS DE FIJACION para TUB 3/4" | und
07.02.11.06.10 | ABRAZADERAS INCL PERNOS DE FIJACION para TUB 1" | und
07.02.11.06.11 | ABRAZADERAS INCL PERNOS DE FIJACION para TUB 2" | und
07.02.11.06.12 | MANOMETRO | und
07.02.11.06.13 | INDICADOR DE NIVEL | und
07.02.11.06.14 | VALVULA DE SEGURIDAD | und
07.02.11.06.15 | MANHOLE DE TANQUE | und
07.02.11.07 | PRUEBAS
07.02.11.07.01 | PRUEBAS DE HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE GLP | glb
07.03 | BLOQUE 5 - DORMITORIO DE CADETES
07.03.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.03.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.03.01.01.01 | EQUIPOS DE FLUJO REFRIGERANTE VARIABLE
07.03.01.01.01.01 | VRF GRUPO VIII
07.03.01.01.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UCA1-01) 114600 BTU/H; 8.9KW-380V-3F-60Hz; 187kG | und
07.03.01.01.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-02) 12000 BTU/H; 37W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (UCB1-01) 114600 BTU/H; 8.9KW-380V-3F-60Hz; 187kG | und
07.03.01.01.01.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-01) 12000 BTU/H; 37W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED1-02) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED2-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED3-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED4-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.01.01.01.01.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO PARED (UED5-01) 23200 BTU/H; 60W-220V-1F-60Hz | und
07.03.02 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.03.02.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.03.02.02 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8" | m
07.03.02.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.03.02.04 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 5/8" | m
07.03.02.05 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" | m
07.03.02.06 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 7/8" | m
07.03.02.07 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8" | m
07.03.03 | TUBERIAS FLEXIBLE
07.03.03.01 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/4" | und
07.03.03.02 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/2" | und
07.03.03.03 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø3/8" | und
07.03.03.04 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø5/8" | und
07.03.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.03.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.03.04.02 | CODO DE COBRE 3/8" X 90º | und
07.03.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.03.04.04 | CODO DE COBRE 5/8" X 90º | und
07.03.04.05 | CODO DE COBRE 1 1/8" X 90º | und
07.03.04.06 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8-3/8-3/8 | und
07.03.04.07 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8--5/8-7/8 | und
07.03.04.08 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/8--1/4-1/4 | und
07.03.04.09 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5/8--1/2-1/2 | und
07.03.04.10 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/8--7/8-5/8 | und
07.03.04.11 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 1/2--3/8-3/8 | und
07.03.04.12 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4-5/8-5/8 | und
07.03.04.13 | JUNTA DE DERIVACIÓN PARA REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 7/8--3/4-5/8 | und
07.03.05 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.03.05.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.03.05.02 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN TECHO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.03.05.03 | SOPORTE METALICO PARA DUCTOS Y TUBERIAS EN PISO C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.03.05.04 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.03.05.05 | BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS | und
07.03.05.06 | CONTROL CENTRALIZADO | und
07.03.06 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.03.06.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.03.07 | SISTEMA VERTICAL
07.03.07.01 | ASCENSORES Y MONTACARGAS
07.03.07.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 675 kg. 9 PERSONAS, V = 1 m/s, 5 PARADAS,TIPO DE EMBARQUE SIMPLE | und