## UT3
04.01 | BLOQUE 2 - AULAS Y OFICINAS
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.07 | LAVADERO PARA CTO LIMPIEZA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.08 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.09 | DUCHAS UNA LLAVE CROMADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.10 | LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA GIRATORIO A PEDAL | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 M x 0.80 M | und
04.01.01.02.02 | ESPEJOS 1.80 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.03 | ESPEJOS 2.75 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.04 | ESPEJOS 3.60 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.06 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.09 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.03.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.03.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.03.07 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2 1/2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.06 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 90° | und
04.01.02.04.07 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.13 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.22 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" - 2" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.04 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.06 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2 1/2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.08 | CAJA DE CONCR. P/VALVULAS DE CONTROL | und
04.01.02.06 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.02.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1/2" | und
04.01.02.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3/4" | und
04.01.02.06.03 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1" | und
04.01.02.06.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4" | und
04.01.02.06.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2" | und
04.01.02.06.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.02.06.07 | PUERTA DE REGISTRO SANITARIO PARA DUCTOS | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.03.02.06 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.07 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.09 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.01.03.02.11 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 4" | und
04.01.03.02.12 | TRAMPA TIPO "U" DE PVC 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.03.03 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" | und
04.01.03.03.04 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" | und
04.01.03.03.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.05 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.07 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.01 | Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 160 incl. anillo + 2% desperdicios | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.09 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.11 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" x 2 | und
04.01.04.04.12 | TEE DE PVC DS-CP DE 2" | und
04.01.04.04.13 | TEE DE PVC DE 3x2" | und
04.01.04.04.14 | TEE DE PVC DE 4x2" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.04.22 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.23 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 3" | und
04.01.04.04.24 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.01.04.04.25 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 3" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.06 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.05.08 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 3" | und
04.01.04.05.09 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 4 | und
04.01.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.04.05.11 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01.06 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
04.01.06.01 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.06.01.01 | TUBERIA SCH - 40 DE 1" | m
04.01.06.01.02 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" | m
04.01.06.01.03 | TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" | m
04.01.06.01.04 | TUBERIA SCH - 40 DE 2" | m
04.01.06.01.05 | TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" | m
04.01.06.01.06 | TUBERIA SCH - 40 DE 3" | m
04.01.06.01.07 | TUBERIA SCH - 40 DE 4" | m
04.01.06.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.06.02.01 | CODO SCH - 40 1" x 90º - ROSCADO | und
04.01.06.02.02 | CODO SCH - 40 1 1/4" x 90º - ROSCADO | und
04.01.06.02.03 | CODO SCH - 40 2" x 90º - ROSCADO | und
04.01.06.02.04 | CODO SCH - 40 2 1/2" x 90º - RANURADO | und
04.01.06.02.05 | CODO SCH - 40 3" x 90º - RANURADO | und
04.01.06.02.06 | CODO SCH - 40 4" x 90º - RANURADO | und
04.01.06.02.07 | TEE SCH - 40 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.08 | TEE SCH - 40 1 1/4" - ROSCADO | und
04.01.06.02.09 | TEE SCH - 40 1 1/2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.10 | TEE SCH - 40 2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.11 | TEE SCH - 40 2 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.12 | TEE SCH - 40 3" - ROSCADO | und
04.01.06.02.13 | TEE MECANICA SCH - 40 1 1/2" x 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.14 | TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.15 | TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/4" - ROSCADO | und
04.01.06.02.16 | TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.17 | TEE MECANICA SCH - 40 3" x 2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.18 | TEE MECANICA SCH - 40 4" x 2 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.19 | REDUCCION SCH - 40 1 1/4" x 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.20 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" x 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.21 | REDUCCION SCH - 40 1 1/2" x 1 1/4" - ROSCADO | und
04.01.06.02.22 | REDUCCION SCH - 40 2" x 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.23 | REDUCCION SCH - 40 2" x 1 1/2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.24 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" x 1 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.25 | REDUCCION SCH - 40 2 1/2" x 2" - RANURADO | und
04.01.06.02.26 | REDUCCION SCH - 40 3" x 1 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.27 | REDUCCION SCH - 40 3" x 1" - RANURADO | und
04.01.06.02.28 | REDUCCION SCH - 40 3" x 2" - RANURADO | und
04.01.06.02.29 | REDUCCION SCH - 40 3" x 2 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.30 | REDUCCION SCH - 40 4" x 2 1/2" - RANURADO | und
04.01.06.02.31 | REDUCCION SCH - 40 4" x 3" - RANURADO | und
04.01.06.02.32 | CRUZ SCH - 40 1" - ROSCADO | und
04.01.06.02.33 | CRUZ SCH - 40 1 1/2" - ROSCADO | und
04.01.06.02.34 | CRUZ SCH - 40 2" - RANURADO | und
04.01.06.02.35 | CRUZ SCH - 40 3" - RANURADO | und
04.01.06.03 | SOPORTES Y COLGADORES
04.01.06.03.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1" | und
04.01.06.03.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4" | und
04.01.06.03.03 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2" | und
04.01.06.03.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.06.03.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.01.06.03.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø4" | und
04.01.06.04 | LLAVES Y VALVULAS
04.01.06.04.01 | VÁLVULA ANGULAR 2 1/2" | und
04.01.06.05 | ROCIADORES
04.01.06.06 | ROCIADOR AUTOMATICO TIPO COLGANTE, Ø1/2", K= 80, T=68°C | und
04.01.06.07 | GABINETES CONTRA INCENDIO
04.01.06.07.01 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II | und
04.01.06.08 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.06.08.01 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO | m
04.02 | BLOQUE 4 - VIVIENDA DE OFICIALES
04.02.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.02.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.02.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.02.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.02.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.02.01.01.04 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA CON ESCURRIDOR, AGUA FRIA | und
04.02.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.02.01.01.06 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.02.01.01.07 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE | und
04.02.01.01.08 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.02.01.01.09 | DUCHAS DE DOS LLAVES CON MEZCLADORA CROMADA, AGUA FRÍA Y CALIENTE | und
04.02.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.02.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 M x 0.80 M | und
04.02.01.02.02 | ESPEJOS 1.69 M X 0.80 M | und
04.02.01.02.03 | ESPEJOS 1.91 M X 0.80 M | und
04.02.01.02.04 | ESPEJOS 2.25 M X 0.80 M | und
04.02.01.02.05 | ESPEJOS 2.68 M X 0.80M | und
04.02.01.02.06 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.02.01.02.07 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.02.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.02.01.02.09 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.02.01.02.10 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.02.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.02.01.02.12 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.02.01.02.13 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.02.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.02.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.02.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.02.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.02.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.02.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.02.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.02.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.02.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.02.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.02.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.02.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.02.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.02.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.02.02.02.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.02.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.02.02.03.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.02.02.03.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2 1/2" | m
04.02.02.03.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3" | m
04.02.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.02.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.02.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.02.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.02.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.02.02.04.06 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 90° | und
04.02.02.04.07 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" X 90° | und
04.02.02.04.08 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3" X 90° | und
04.02.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.02.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.02.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.02.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.02.02.04.13 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.02.02.04.14 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.02.02.04.15 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" | und
04.02.02.04.16 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3" | und
04.02.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.02.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.02.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.02.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.02.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.02.02.04.22 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.02.02.04.23 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1/2" | und
04.02.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4" | und
04.02.02.04.25 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.02.02.04.26 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1/2" | und
04.02.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.02.02.04.28 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.02.02.04.29 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" - 2" | und
04.02.02.04.30 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3" - 2 1/2" | und
04.02.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.02.02.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.02.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.02.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.02.02.05.04 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.02.02.05.05 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.02.02.05.06 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø2" | und
04.02.02.05.07 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2" | und
04.02.02.05.08 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3" | und
04.02.02.05.09 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.02.02.05.10 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.02.02.06 | ADITAMENTOS VARIOS
04.02.02.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1/2" | und
04.02.02.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3/4" | und
04.02.02.06.03 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4" | und
04.02.02.06.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2" | und
04.02.02.06.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.02.02.06.06 | PUERTA DE REGISTRO SANITARIO PARA DUCTOS | und
04.02.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.02.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.02.03 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE
04.02.03.01 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE
04.02.03.01.01 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE PPR 1/2" | pto
04.02.03.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.02.03.02.01 | TUBERIA PPR - PN 16 D=20mm | m
04.02.03.02.02 | TUBERIA PPR - PN 16 D=25mm | m
04.02.03.02.03 | TUBERIA PPR - PN 16 D=32mm | m
04.02.03.02.04 | TUBERIA PPR - PN16 D=40mm | m
04.02.03.02.05 | TUBERIA PPR - PN16 D=50mm | m
04.02.03.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.02.03.03.01 | TUBERIA PPR - PN 16 D=20mm | m
04.02.03.03.02 | TUBERIA PPR - PN 16 D=25mm | m
04.02.03.03.03 | TUBERIA PPR - PN16 D=40mm | m
04.02.03.03.04 | TUBERIA PPR - PN16 D=50mm | m
04.02.03.03.05 | TUBERIA PPR - PN16 D=63mm | m
04.02.03.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.02.03.04.01 | CODO PPR - 20mm X 90º | und
04.02.03.04.02 | CODO PPR - 25mm X 90º | und
04.02.03.04.03 | CODO PPR - 32mm X 90º | und
04.02.03.04.04 | CODO PPR - 40mm X 90º | und
04.02.03.04.05 | CODO PPR - 50mm X 90º | und
04.02.03.04.06 | TEE PPR - 20mm | und
04.02.03.04.07 | TEE PPR - 25mm | und
04.02.03.04.08 | TEE PPR - 32mm | und
04.02.03.04.09 | TEE PPR - 40mm | und
04.02.03.04.10 | TEE PPR - 50mm | und
04.02.03.04.11 | TEE PPR - 63mm | und
04.02.03.04.12 | REDUCCION PPR - 25mm - 20mm | und
04.02.03.04.13 | REDUCCION PPR - 32mm - 20mm | und
04.02.03.04.14 | REDUCCION PPR - 32mm - 25mm | und
04.02.03.04.15 | REDUCCION PPR - 40mm - 20mm | und
04.02.03.04.16 | REDUCCION PPR - 40mm - 25mm | und
04.02.03.04.17 | REDUCCION PPR - 40mm - 32mm | und
04.02.03.04.18 | REDUCCION PPR - 50mm - 20mm | und
04.02.03.04.19 | REDUCCION PPR - 50mm - 40mm | und
04.02.03.04.20 | REDUCCION PPR - 63mm - 40mm | und
04.02.03.04.21 | REDUCCION PPR - 63mm - 50mm | und
04.02.03.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.02.03.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.02.03.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.02.03.05.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.02.03.05.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2" | und
04.02.03.05.05 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.02.03.06 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.02.03.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA CALIENTE | m
04.02.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.02.04.01 | REDES DE RECOLECCION
04.02.04.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.02.04.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.02.04.01.03 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.02.04.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.02.04.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.02.04.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.02.04.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.02.04.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.02.04.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.02.04.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.02.04.02.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.02.04.02.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.02.04.02.07 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.02.04.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.02.04.02.09 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.02.04.02.10 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.02.04.02.11 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.02.04.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.02.04.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.02.04.03.02 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.02.04.03.03 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" | und
04.02.04.03.04 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" | und
04.02.04.03.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.02.04.03.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.02.04.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.02.04.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.02.04.04.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.02.04.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.02.04.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.02.05 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.02.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.02.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.02.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.02.05.02 | REDES DE DERIVACION
04.02.05.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.02.05.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.02.05.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.02.05.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.02.05.02.05 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø3" | m
04.02.05.02.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.02.05.03 | REDES COLECTORAS
04.02.05.03.01 | TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 160 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m
04.02.05.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.02.05.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.02.05.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.02.05.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.02.05.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.02.05.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.02.05.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.02.05.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.02.05.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.02.05.04.09 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" | und
04.02.05.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.02.05.04.11 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" x 2 | und
04.02.05.04.12 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" x 2 | und
04.02.05.04.13 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.02.05.04.14 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.02.05.04.15 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.02.05.04.16 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.02.05.04.17 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.02.05.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.02.05.04.19 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.02.05.04.20 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.02.05.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 3" | und
04.02.05.04.22 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.02.05.04.23 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 3" | und
04.02.05.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.02.05.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.02.05.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.02.05.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.02.05.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.02.05.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.02.05.05.06 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" | und
04.02.05.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 3" | und
04.02.05.05.08 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 4 | und
04.02.05.05.09 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.02.05.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.02.05.05.11 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø4" | und
04.02.05.06 | CAJAS DE REGISTRO Y BUZONES
04.02.05.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.02.05.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.02.05.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.02.05.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.02.06 | VARIOS
04.02.06.01 | COLGADORES MULTIPLES
04.02.06.01.01 | COLGADOR MULTIPLE PARA 02 TUBERIAS | und
04.02.06.01.02 | COLGADOR MULTIPLE PARA 03 TUBERIAS | und
04.02.07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.02.07.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.02.07.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.02.07.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.02.07.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.02.07.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.02.07.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.03 | BLOQUE 5 - DORMITORIO DE CADETES
04.03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.03.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.03.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.03.01.01.02 | LAVADERO FIBRA DE VIDRIO | und
04.03.01.01.03 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.03.01.01.04 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.03.01.01.05 | DUCHAS UNA LLAVE CROMADA, AGUA FRIA | und
04.03.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.03.01.02.01 | ESPEJOS 2.80 M X 0.80 M | und
04.03.01.02.02 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.03.01.02.03 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.03.01.02.04 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.03.01.02.05 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.03.01.02.06 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.03.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.03.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.03.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.03.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.03.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.03.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.03.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.03.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.03.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.03.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.03.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.03.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.03.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.03.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.03.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.03.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.03.02.03.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.03.02.03.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2 1/2" | m
04.03.02.03.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3" | m
04.03.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.03.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.03.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.03.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.03.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.03.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" X 90° | und
04.03.02.04.06 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3" X 90° | und
04.03.02.04.07 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.03.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.03.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.03.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.03.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.03.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.03.02.04.13 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" | und
04.03.02.04.14 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3" | und
04.03.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.03.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.03.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.03.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.03.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.03.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.03.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.03.02.04.22 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.03.02.04.23 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.03.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2 1/2" - 2" | und
04.03.02.04.25 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3" - 2 1/2" | und
04.03.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.03.02.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.03.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.03.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø2 1/2" | und
04.03.02.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3" | und
04.03.02.05.05 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.03.02.05.06 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.03.02.06 | ADITAMENTOS VARIOS
04.03.02.06.01 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1/2" | und
04.03.02.06.02 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3/4" | und
04.03.02.06.03 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1" | und
04.03.02.06.04 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4" | und
04.03.02.06.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2" | und
04.03.02.06.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.03.02.06.07 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2 1/2" | und
04.03.02.06.08 | PUERTA DE REGISTRO SANITARIO PARA DUCTOS | und
04.03.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.03.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.03.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.03.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.03.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.03.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.03.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.03.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.03.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.03.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.03.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.03.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.03.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.03.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.03.03.02.05 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.03.03.02.06 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.03.03.02.07 | DOBLE YEE PVC DS - CP 2" | und
04.03.03.02.08 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.03.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.03.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.03.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.03.03.03.03 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" | und
04.03.03.03.04 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" | und
04.03.03.03.05 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.03.03.03.06 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø4" | und
04.03.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.03.03.04.01 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.03.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.03.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.03.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.03.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.03.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.03.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.03.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.03.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.03.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.03.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.03.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.03.04.02.05 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø3" | m
04.03.04.02.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.03.04.03 | REDES COLECTORAS
04.03.04.03.01 | TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 160 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m
04.03.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.03.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.03.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.03.04.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.03.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.03.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.03.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.03.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.03.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.03.04.04.09 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" x 2 | und
04.03.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" | und
04.03.04.04.11 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.03.04.04.12 | TEE VENTILACION - CP 3" X 2 | und
04.03.04.04.13 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.03.04.04.14 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.03.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.03.04.04.16 | DOBLE YEE PVC DS - CP 4" | und
04.03.04.04.17 | DOBLE YEE PVC DS - CP 2" | und
04.03.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.03.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.03.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.03.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.03.04.04.22 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 3" | und
04.03.04.04.23 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 2" | und
04.03.04.04.24 | TRAMPA TIPO "P" DE PVC 3" | und
04.03.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.03.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.03.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.03.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.03.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.03.04.05.05 | REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" | und
04.03.04.05.06 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 3" | und
04.03.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 4 | und
04.03.04.05.08 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.03.04.05.09 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø3" | und
04.03.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø4" | und
04.03.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.03.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.03.04.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.03.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.03.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.03.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.03.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.03.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.03.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.03.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.03.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.03.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3