## UT5
07 | INSTALACIONES MECANICAS
07.01 | BLOQUE 6 - PISCINA
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B6.1-01/UCD-B6.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7KG | und
07.01.01.01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B6.1-02/UCD-B6.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.02 | EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
07.01.02.02 | EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE
07.01.02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE (ECG-B06-01) 820 CFM; 0.75HP-220V-1F-60Hz; 32KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.05 | DUCTOS Y AISLAMIENTO
07.01.05.01 | DUCTOS METALICOS | kg
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.02 | SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO
07.02.01 | SALIDAS DE GLP
07.02.01.01 | SALIDA DE GAS NATURAL DE 1/2" | pto
07.02.01.02 | SALIDA DE GAS NATURAL DE 2" | pto
07.02.02 | TUBERIAS PARA DISTRIBUCION DE GLP
07.02.02.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" GLP | m
07.02.02.02 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2" GLP | m
07.02.02.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 2 1/2" GLP | m
07.02.03 | ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP
07.02.03.01 | CODO DE COBRE TIPO L 1/2" X 90º | und
07.02.03.02 | CODO DE COBRE TIPO L 2" x 90º | und
07.02.03.03 | CODO DE COBRE TIPO L 2 1/2" x 90º | und
07.02.03.04 | TEE DE COBRE 1/2" | und
07.02.03.05 | TEE DE COBRE 2" | und
07.02.03.06 | TEE DE COBRE 2 1/2" | und
07.02.03.07 | REDUCCION DE COBRE DE 2 1/2" a 2" | und
07.02.03.08 | REDUCCION DE COBRE DE 2 1/2" a 1/2" | und
07.02.03.09 | MANOMETRO | und
07.02.03.10 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.02.04 | VALVULAS
07.02.04.01 | VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1/2" | und
07.02.04.02 | VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 2" | und
07.02.05 | ESTACION REGULADORA DE PRESION
07.02.05.01 | REGULADOR DE PRESION DE 2DA ETAPA (RP-2) | und
07.01 | BLOQUE 7 - CANCHA MULTIUSOS TECHADA
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B7.1-01/UCD-B7.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B7.1-02/UCD-B7.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 15 - POLIGONO TIRO ABIERTO
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B15.1-01/UCD-B15.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B15.1-02/UCD-B15.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.02 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 16 - POLIGONO DE ENTRENAMIENTO TACTICO
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B16.1-01/UCD-B16.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B16.1-02/UCD-B16.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.02 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 20 - CABALLERIZAS
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B20.1-01/UCD-B20.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B20.1-02/UCD-B20.1-02) TIPO FRÍO SOLO 18000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=2.0KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 13.2/33 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 21 - ADMINISTRACION CABALLERIZAS
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B21.1-01/UCD-B20.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.12 | PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 22 - PICADERO TECHADO
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B22.1-01/UCD-B22.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B22.1-02/UCD-B22.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE 25 - GUARDIA DE PREVENCION
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B25.1-01/UCD-B25.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B25.1-02/UCD-B25.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE EXT 06, 07, 09
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-EX8.1-01/UCD-EX8.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01 | BLOQUE EX10 PICADERO COMPETENCIA ECUESTRE
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-EXT10.1-01/UCD-EXT10.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED= 0.2KW-220V-1F-60Hz;UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.03.13 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/4" | und
07.01.03.14 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE Ø1/2" | und
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und