## UT5
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 | BLOQUE 6 - PISCINA
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.11 | DUCHAS DE DOS LLAVES CON MEZCLADORA CROMADA, AGUA FRÍA Y CALIENTE | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.06 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.09 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.13 | ESPEJOS 2.40 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.19 | ESPEJOS 1.00 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.03.08 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.26 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.04.28 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3" | und
04.01.02.04.29 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1" | und
04.01.02.04.30 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3" - 2" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.04 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.12 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø3" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.02.13 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.09 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø6" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.02 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.05.12 | SUMIDERO DE BRONCE 6" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01.07 | PISCINA
04.01.07.01 | SISTEMA DE ASPICACION
04.01.07.01.01 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.07.01.01.01 | TUBERIA PPR - CT D=50mm | m
04.01.07.01.01.01 | TUBERIA PPR - CT D=75mm | m
04.01.07.01.02 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.07.01.02.01 | CODO PPR - CT 75mm X 90º | und
04.01.07.01.02.02 | TEE PPR - CT 75mm | und
04.01.07.01.02.03 | REDUCCION PPR - CT 75mm - 50mm | und
04.01.07.01.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.07.01.03.01 | BOQUILLA DE ASPIRACION 1 1/2" | und
04.01.07.02 | SISTEMA DE DRENAJE DE FONDO
04.01.07.02.01 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.07.02.01.01 | TUBERIA PPR - CT D=160mm | m
04.01.07.02.01.02 | TUBERIA PPR - CT D=200mm | m
04.01.07.02.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.07.02.02.01 | CODO PPR - CT 160mm X 90º | und
04.01.07.02.02.02 | TEE PPR - CT 200mm | und
04.01.07.02.02.03 | REDUCCION PPR - CT 200mm - 160mm | und
04.01.07.02.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.07.02.03.01 | REJILLA DE FONDO 12" | und
04.01.07.03 | SISTEMA DE RETORNO
04.01.07.03.01 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.07.03.01.01 | TUBERIA PPR - CT D=63mm | m
04.01.07.03.01.02 | TUBERIA PPR - CT D=75mm | m
04.01.07.03.01.03 | TUBERIA PPR - CT D=90mm | m
04.01.07.03.01.04 | TUBERIA PPR - CT D=125mm | m
04.01.07.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.07.03.02.01 | CODO PPR - CT 63mm X 90º | und
04.01.07.03.02.02 | CODO PPR - CT 63mm X 45º | und
04.01.07.03.02.03 | CODO PPR - CT 125mm X 90º | und
04.01.07.03.02.04 | TEE PPR - CT 63mm | und
04.01.07.03.02.05 | TEE PPR - CT 75mm | und
04.01.07.03.02.06 | TEE PPR - CT 90mm | und
04.01.07.03.02.07 | TEE PPR - CT 125mm | und
04.01.07.03.02.08 | CRUZ PPR - CT 75mm | und
04.01.07.03.02.09 | CRUZ PPR - CT 90mm | und
04.01.07.03.02.10 | REDUCCION PPR - CT 75mm - 63mm | und
04.01.07.03.02.11 | REDUCCION PPR - CT 90mm - 63mm | und
04.01.07.03.02.12 | REDUCCION PPR - CT 90mm - 75mm | und
04.01.07.03.02.13 | REDUCCION PPR - CT 125mm - 63mm | und
04.01.07.03.02.14 | REDUCCION PPR - CT 125mm - 90mm | und
04.01.07.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.07.03.03.01 | BOQUILLA DE RETORNO EN PISO 2" | und
04.01.07.04 | SISTEMA DE REBOSAMIENTO PERIMETRAL
04.01.07.04.01 | REDES DE DERIVACION
04.01.07.04.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.07.04.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø6" | m
04.01.07.04.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.07.04.02.01 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.07.04.02.02 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.07.04.02.03 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.07.04.02.04 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 6" - 4" | und
04.01.07.04.02.05 | REDUCCION PVC DS - CP 6" x 4" | und
04.01.07.05 | INSTALACION HIDRAULICAS DE CUARTO DE BOMBAS
04.01.07.05.01 | EQUIPOS
04.01.07.05.01.01 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA PISCINA (E-01: Q=21.67 LPS, HDT=15 M, POT. Aprox.=15 HP) | und
04.01.07.05.01.02 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACION DE PISCINA DEPORTIVA DE AGUA CALIENTE (POT. Aprox.=1.00 HP) | und
04.01.07.05.01.03 | FILTRO DE ARENA PARA PISCINA (Q=90 M3/H, TASA DE FILTRACION =80 M3/M3/H, AREA= 2 M2) | und
04.01.07.05.01.04 | TANQUE PREFABRICADO PARA MEZCLA DE CLORO, CAP.=1100 L | und
04.01.07.05.01.05 | CALENTADOR A GLP, CAUDAL DE AGUA = 21.67 LPS | und
04.01.07.05.01.06 | LINEA DE ALIMENTACION DE CTO DE BOMBAS DE PISCINA (inc. Tuberias, Valvulas y accesorios) | glb
04.01.07.05.01.07 | LINEA DE RECIRCULACION CTO DE BOMBAS DE PISCINA (inc. Manifold, Tuberias, Valvulas y accesorios) | glb
04.01.07.05.01.08 | LINEA DE SUCCION E IMPULSION DE AGUA TRATADA (inc. Manifold, Tuberias, Valvulas y accesorios) | glb
04.01.07.05.01.09 | TABLERO DE CONTROL PARA ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA PARA PISCINA | glb
04.01.07.05.01.10 | EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO | glb
04.01.07.05.01.11 | TABLERO DE CONTROL PARA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACION DE PISCINA DEPORTIVA DE AGUA CALIENTE | und
04.01.08 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO
04.01.08.01 | SALIDAS DE AGUA CALIENTE
04.01.08.01.01 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC 1/2" | pto
04.01.08.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.08.02.01 | TUBERIA CPVC P/ AGUA CALIENTE 1/2" | m
04.01.08.02.02 | TUBERIA CPVC P/ AGUA CALIENTE 3/4" | m
04.01.08.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.08.03.01 | CODO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" X 90º | und
04.01.08.03.02 | CODO CPVC AGUA CALIENTE 3/4" X 90º | und
04.01.08.03.03 | TEE DE CPVC AGUA CALIENTE 3/4'' | und
04.01.08.03.04 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.08.04 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.08.04.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.08.04.02 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.08.05 | EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
04.01.08.05.01 | CALENTADOR INSTANTANEO A GAS, CAP. 14 L/MIN. | und
04.01.08.06 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.08.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA CALIENTE | m
04.01 | BLOQUE 7 - CANCHA TECHADA
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.07 | DUCHAS UNA LLAVE CROMADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.02 | ESPEJOS 1.80 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.06 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.09 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.02.20 | ESPEJOS 1.90 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.21 | ESPEJOS 2.90 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.22 | ESPEJOS 3.00 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.01.02.04.26 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.04.31 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 3/4" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.03 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.02 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.04.22 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.03 | BUZON TIPO I DI=1.20M. HASTA 1.50 M PROF. | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 15 - POLIGONO ABIERTO
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.02.24 | ESPEJOS 1.75 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.01 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1/2" | und
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.05.11 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø1 1/2" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.02.14 | TEE DE PVC DS-CP DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.02 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 16 - POLIGONO TACTICO
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.02 | ESPEJOS 1.80 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.02.17 | ESPEJOS 2.20 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.05.11 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø1 1/2" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.02 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.04.23 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 3" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 20 - CABALLERIZAS
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.12 | GRIFO DE Ø1/2" TIPO JARDIN | pto
04.01.01.01.13 | GRIFO DE Ø3/4" TIPO JARDIN | pto
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.04 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 3/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.03.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.03.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.01.02.04.25 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1/2" | und
04.01.02.04.26 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4" | und
04.01.02.04.29 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1" | und
04.01.02.04.31 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 3/4" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.04 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.08 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø3" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04.03.02 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.03.03 | TUBERIA PVC 8" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.08 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 3" | und
04.01.04.05.13 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.14 | TRAMPA DE SOLIDOS | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.03 | CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.06.04 | BUZON TIPO I DI=1.20M. HASTA 1.50 M PROF. | und
04.01.04.06.05 | BUZON TIPO I DI=1.20M. HASTA 2.00 M PROF. | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 21 - ADMINISTRACION CABALLERIZAS
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.07 | DUCHAS UNA LLAVE CROMADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.06 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.09 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.01.01.02.25 | ESPEJOS 2.40 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.06 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.17 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 3/4" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.02 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø3/4" | und
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.03 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.04 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.01 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.04.22 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.02 | CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 22 - PICADERO TECHADO
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.02.25 | ESPEJOS 2.40 M X 0.80 M | und
04.01.01.02.27 | ESPEJOS 4.85 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.06 | CODO PVC SIMPLE PRESION 2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.20 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.04.29 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.05.11 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.01.02.05.13 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø2" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.02.13 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.03.06 | REDES COLECTORAS
04.01.03.06.01 | TUBERIA PVC 4" UF SN4 | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.01 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.04.22 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | BLOQUE 25 - GUARDIA PREVENCION
04.01.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01.01 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN, SOBRE TABLERO DE CONCRETO, CONTROL DE MANOS, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.02 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.03 | LAVAMANOS DE CERÁMICA VITRIFICADA PARA DISCAPACITADOS, GRIFERIA TIPO ALETA, CONTROL DE CODO MUÑECA, AGUA FRIA | und
04.01.01.01.04 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.05 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO, PARA DISCAPACITADOS | und
04.01.01.01.06 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO | und
04.01.01.01.07 | DUCHAS UNA LLAVE CROMADA, AGUA FRIA | und
04.01.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.02.01 | ESPEJOS 0.60 X 0.80 | und
04.01.01.02.05 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | und
04.01.01.02.06 | JABONERA PARA DUCHA | und
04.01.01.02.07 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGINIECO | und
04.01.01.02.08 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | und
04.01.01.02.09 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA | und
04.01.01.02.10 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN INODORO | und
04.01.01.02.11 | BARRA DE APOYO MODELO PARA MINUSVALIDOS EN LAVADERO | und
04.01.01.02.12 | GANCHO PARA MULETAS | und
04.01.01.02.22 | ESPEJOS 3.00 M X 0.80 M | und
04.01.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und
04.01.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA
04.01.02.01.01 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1/2" | pto
04.01.02.01.02 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1" | pto
04.01.02.01.03 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 S/PRESION 1 1/4" | pto
04.01.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION
04.01.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1/2" | m
04.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4" | m
04.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1" | m
04.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/4" | m
04.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2" | m
04.01.02.03 | REDES DE ALIMENTACION
04.01.02.03.06 | TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 2" | m
04.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.01.02.04.01 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.02 | CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90° | und
04.01.02.04.03 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90° | und
04.01.02.04.04 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" X 90° | und
04.01.02.04.05 | CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90° | und
04.01.02.04.08 | TEE PVC SIMPLE PRESION 3/4" | und
04.01.02.04.09 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1" | und
04.01.02.04.10 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" | und
04.01.02.04.11 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" | und
04.01.02.04.12 | TEE PVC SIMPLE PRESION 2" | und
04.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 3/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.15 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4" | und
04.01.02.04.16 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1/2" | und
04.01.02.04.18 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/4" - 1" | und
04.01.02.04.19 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1 1/4" | und
04.01.02.04.21 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 2" - 1 1/2" | und
04.01.02.04.23 | TEE PVC SIMPLE PRESION 1/2" | und
04.01.02.04.24 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 1/2" | und
04.01.02.04.27 | REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 1" | und
04.01.02.05 | VALVULAS Y LLAVES
04.01.02.05.03 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/4" | und
04.01.02.05.05 | VALVULA DE CONTROL TIPO COMPUERTA Ø2" | und
04.01.02.05.07 | CAJA P/VALVULAS EN PARED | und
04.01.02.05.09 | CAJA DE CONCR. P/VALVULA EN PISO | und
04.01.02.05.10 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1" | und
04.01.02.05.11 | VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø1 1/2" | und
04.01.02.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.02.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA FRIA | m
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.06 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.03 | CODO PVC DS - CP 4" x 90° | und
04.01.03.02.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.03.02.08 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.02.13 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.03.02.15 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.03.02.16 | REDUCCION PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.02 | SUMIDERO DE BRONCE 4" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.01 | SALIDAS DE DESAGÜE
04.01.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | pto
04.01.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | pto
04.01.04.02 | REDES DE DERIVACION
04.01.04.02.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.04.02.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.04.02.03 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø4" | m
04.01.04.02.04 | MONTANTE DE VENTILACION PVC CP Ø2" | m
04.01.04.03 | REDES COLECTORAS
04.01.04.03.01 | TUBERIA PVC 6" UF SN4 | m
04.01.04.04 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.04.04.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.04.04.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.04.04.04 | CODO PVC DS - CP 2" x 45° | und
04.01.04.04.05 | CODO PVC DS - CP 3" x 45° | und
04.01.04.04.06 | CODO PVC DS - CP 4" x 45° | und
04.01.04.04.07 | CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2" | und
04.01.04.04.08 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.10 | TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.15 | YEE PVC DS - CP 2" | und
04.01.04.04.16 | YEE PVC DS - CP 3" | und
04.01.04.04.17 | YEE PVC DS - CP 4" | und
04.01.04.04.18 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2" | und
04.01.04.04.19 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2" | und
04.01.04.04.20 | YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3" | und
04.01.04.04.21 | REDUCCION PVC DS - CP 3" x 2" | und
04.01.04.05 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.04.05.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.02 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" | und
04.01.04.05.04 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" | und
04.01.04.05.05 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" | und
04.01.04.05.07 | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2" | und
04.01.04.05.10 | COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2" | und
04.01.04.06 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.04.06.01 | CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.04.07 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | EX. 06-09 - PICADEROS CIRCULARES
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.02.14 | TEE DE PVC DS-CP DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
04.01 | EX. 10 - PICADERO COMPETENCIA ECUESTRE
04.01.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.01.03.01 | REDES DE RECOLECCION
04.01.03.01.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.02 | TUBERIA DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.01.04 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø2" | m
04.01.03.01.05 | MONTANTE DE DESAGUE PVC CP Ø3" | m
04.01.03.02 | ACCESORIOS DE REDES
04.01.03.02.01 | CODO PVC DS - CP 2" x 90° | und
04.01.03.02.02 | CODO PVC DS - CP 3" x 90" | und
04.01.03.02.10 | TRAMPA PVC TIPO "P" DE 2" | und
04.01.03.03 | ADITAMENTOS VARIOS
04.01.03.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 3" | und
04.01.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION
04.01.03.04.02 | CAJA DE PERCOLACION CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO | und
04.01.03.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
04.01.03.05.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE DRENAJE PLUVIAL | m
04.01.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES DE REDES
04.01.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJA PARA REDES DE SANITARIAS | m
04.01.05.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS (ancho=0.60 m, h prom.=0.90 m) | m
04.01.05.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m
04.01.05.01.04 | PREPARACION DE CAMA DE APOYO (arena gruesa, e=0.10 m) | m2
04.01.05.01.05 | RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO | m3
04.01.05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3