## UT7
06 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
06.01 | BLOQUE 8 - CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA
06.01.01 | CANALIZACION INTERIOR
06.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION | m2
06.01.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS | m3
06.01.01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
06.01.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
06.01.01.02 | BUZON, POSTE
06.01.01.02.01 | BUZON DE COMUNICACIONES 1.10x0.76x1.00 m | und
06.01.01.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.01.03.01 | TUBERIA 75 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.03.03 | TUBERIA 20 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.03.04 | TUBERIA 25 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.01.04.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und
06.01.01.04.02 | CAJA DE PASO P5 DE 500 x 500 x 150 mm | und
06.01.02 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
06.01.02.01 | CABLEADO HORIZONTAL
06.01.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.01.02.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.02.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.02.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.02.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.02.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.02.03 | SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.03.03 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.06 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO BULLET EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.09 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE RED DE BMS EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.21 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA MULTIFOCAL 180 GRADOS 8MP EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.02.04.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.02.04.05 | CAJA DE PASO P DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.02.05 | GABINETES DE COMUNICACIÓN
06.01.02.05.02 | GABINTE SECUNDARIO DE DISTRIBUCION DE 24RU DE PARED | und
06.01.02.06 | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.06.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.02 | SWITCH DE BORDE 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.04 | BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.05 | MODULOS PARA BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.06 | PATCH CORD DE F.O | und
06.01.02.06.07 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.01.02.06.08 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 3 m | und
06.01.02.06.09 | ORDENADOR DE 1 RU | und
06.01.02.06.10 | ORDENADOR DE 2 RU | und
06.01.02.06.12 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
06.01.02.06.12.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO TGB | und
06.01.02.06.13 | CERTIFICACIÓN
06.01.02.06.13.01 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS DE COBRE CAT 6A | pto
06.01.02.06.13.02 | PDU DE 8 TOMAS | und
06.01.03 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01.01 | CABLE 4x18 AWG | m
06.01.03.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.03.02.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.03.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.03.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.03.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.03.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.03.03.02 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.03.03.03 | CAJA DE PASO P DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.03.04 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.04.02 | SALIDA PARA LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.03 | SALIDA PARA PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.04 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA | pto
06.01.03.04.05 | SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO | pto
06.01.03.04.06 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | pto
06.01.03.05 | EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.05.02 | LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.03 | PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.04 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA | und
06.01.03.05.05 | CONTACTO MAGNETICO | und
06.01.03.05.06 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | und
06.01.04 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
06.01.04.01 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BULLET | und
06.01.04.04 | BRAZO METALICO PARA CAMARA CTV EN PARED | und
06.01.04.07 | CAMARA MULTIFOCAL 180 GRADOS 8MP | und
06.01.05 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01 | CABLEADO PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.05.01.02 | CABLE FPL 2x18 AWG | m
06.01.05.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.05.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.05.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.05.02.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.05.02.02.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.05.02.02.02 | CAJA DE PASO P2 DE 200 x 200 x 100 mm | und
06.01.05.02.02.03 | CAJA DE PASO P DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.05.02.03 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.05.02.03.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.05.03 | SALIDAS PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.03.01 | SALIDA PARA PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | pto
06.01.05.03.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO | pto
06.01.05.03.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | pto
06.01.05.03.04 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | pto
06.01.05.03.05 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto
06.01.05.03.07 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | pto
06.01.05.03.08 | SALIDA PARA PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.09 | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.10 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO | pto
06.01.05.03.11 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto
06.01.05.03.13 | SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | pto
06.01.05.04 | EQUIPOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.04.01 | PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und
06.01.05.04.02 | DETECTOR DE HUMO EN TECHO | und
06.01.05.04.03 | DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | und
06.01.05.04.04 | DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | und
06.01.05.04.05 | ESTACION MANUAL | und
06.01.05.04.07 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | und
06.01.05.04.08 | PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.09 | SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.10 | MODULO DE MONITOREO | und
06.01.05.04.11 | MODULO DE CONTROL | und
06.01.05.04.13 | DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | und
06.01.06 | SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
06.01.06.01 | SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01 | CABLEADO PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01.01 | CABLE 2x16 AWG | m
06.01.06.01.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.06.01.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.06.01.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.01.03 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.06.01.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.06.01.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.06.01.03.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.06.01.03.03 | CAJA DE PASO P DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.06.01.04 | SALIDAS PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | pto
06.01.06.01.04.07 | SALIDA PARA ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W EN PARED | pto
06.01.06.01.04.08 | SALIDA PARA CONSOLA MICROFONICA EN PARED | pto
06.01.06.01.05 | EQUIPOS DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.05.02 | CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | und
06.01.06.01.05.07 | AMPLIFICADOR DE 1x500W | und
06.01.06.01.05.08 | ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W | und
06.01.06.01.05.09 | REPRODUCTOR MUSICAL | und
06.01.06.01.05.10 | CONSOLA MICROFONICA EN PARED | und
06.01.06.01.05.21 | BRAZO METALICO PARA ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W EN PARED | und
06.01.07 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01 | CABLEADO PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01.01 | CABLE 2x22 AWG | m
06.01.07.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.07.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.07.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.07.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.07.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.07.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.07.03.02 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.07.03.03 | CAJA DE PASO DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.07.04 | SALIDAS PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.04.01 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE RED BMS | pto
06.01.07.05 | EQUIPOS DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.05.01 | CONTROLADOR DE RED BMS | und
06.01.08 | SISTEMA DE EVACUACION CONTRA INCENDIOS
06.01.08.01 | SALIDAS
06.01.08.01.01 | SALIDA PARA MODULO DE AISLADORES DE FALLAS | pto
06.01.08.02 | EQUIPAMIENTO
06.01.08.02.03 | MODULOS AISLADORES DE FALLAS | und
06.01.08.03 | CABLEADO PARA MODULO DE AISLADOR DE FALLAS
06.01.08.03.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.11 | SISTEMA DE TELEFONIA PÚBLICA
06.01.11.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.11.01.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.11.01.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.11.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.11.02.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und