## UT7
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | BLOQUE 8 - CAMPO DE FUTBOL
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
05.01.01.01 | SALIDAS
05.01.01.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN CIELORRASO (TUBERIA METALICA EMT DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.09 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN PARED (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.10 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSADO EN SOPORTE METALICO (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.01.11 | SALIDA PARA ALUMBRADO ADOSADO EN SOPORTE METALICO (TUBERIA PVC-P DE 20mm) | pto
05.01.01.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
05.01.01.01.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V), TIPO BALANCIN | pto
05.01.01.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
05.01.01.01.03.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.03.09 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL CON ALVEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A. CON TOMA A TIERRA. DADOS COLOR BLANCO. H=0.40m. (PRUEBA DE AGUA) | pto
05.01.01.01.03.10 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE TENSIÓN ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA, BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL CON ALBEOLOS PROTEGIDOS 250V, 16A CON TOMA A TIERRA, DADOS COLOR NARANJA. EMPOTRADO EN MURO. H=0.40m. | pto
05.01.01.01.04 | SALIDA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
05.01.01.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA UED Y UCD
05.01.01.01.04.01.21 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B8.1-01 Y UCD.B8.1-01: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.01.22 | SALIDA DE FUERZA PARA UED-B8.1-02 Y UCD.B8.1-02: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA VARIOS
05.01.01.01.04.04.06 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE GDS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.07 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE ACCESO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.08 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE BMS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.09 | SALIDA DE FUERZA PARA CONTROLADOR DE TRP DACI: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P/EMT | pto
05.01.01.01.04.04.10 | SALIDA PARA SECADORA DE MANOS: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) - 20mm? PVC-P | pto
05.01.01.01.04.05 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES
05.01.01.01.04.05.01 | SALIDA PARA TERMOSTATO | pto
05.01.01.01.05 | CAJAS DE PASE
05.01.01.01.05.01 | CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO INTERIOR, TOMACORRIENTES, ALIMENTADORES Y SALIDAS DE FUERZA
05.01.01.01.05.01.05 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN TECHO | und
05.01.01.01.05.01.11 | CAJA DE PASE 100x100x75mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.12 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.13 | CAJA DE PASE 100x100x75mm. EMPOTRADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.14 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. ADOSADO EN MURO | und
05.01.01.01.05.01.15 | CAJA DE PASE 150x150x100mm. ADOSADO EN POSTE | und
05.01.01.01.05.01.17 | JUNTA DE DILATACION | und
05.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
05.01.02.01 | TUBERIA CONDUIT EMT
05.01.02.01.01 | TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm | m
05.01.02.02 | TUBERIAS PVC P
05.01.02.02.01 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 35 mm | m
05.01.02.02.04 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 40 mm | m
05.01.02.02.05 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 50 mm | m
05.01.02.02.06 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 80 mm | m
05.01.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.01.02.04.01 | ALIMENTADORES PRINCIPALES
05.01.02.04.01.05 | ALIMENTADOR: 3-1x25 mm2 N2XOH(F) + 1x25 mm2 N2XOH(N) | m
05.01.02.04.01.06 | ALIMENTADOR: 3-1x50 mm2 N2XOH(F) + 1x50 mm2 N2XOH(N) | m
05.01.02.04.01.07 | ALIMENTADOR: 1x6mm2 NHX-90(F) + 1x6mm2 NHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.01.08 | ALIMENTADOR: 1x10mm2 NHX-90(F) + 1x10mm2 NHX-90(N) + 1x10mm2 LSOH-80 (T) | m
05.01.02.04.02 | SUB ALIMENTADORES
05.01.02.04.02.01 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x2.5mm2 LSOHX-90(F) + 1x2.5mm2 LSOHX-90(N) + 1x2.5mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.02 | SUB ALIMENTADOR TOMACORRIENTES: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) +1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.04 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.06 | SUB ALIMENTADOR FUERZA: 3-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.02.04.02.10 | SUB ALIMENTADOR ALUMBRADO: 1-1x4mm2 LSOHX-90(F) + 1x4mm2 LSOHX-90(N) + 1x4mm2 LSOH-80(T) | m
05.01.03 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.03.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL
05.01.03.01.15 | TABLERO T-EXT, TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 30 POLOS + 16 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.02 | TABLERO DE EMERGENCIA
05.01.03.02.11 | TABLERO TDE-B08, TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 36 POLOS + 26 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADO
05.01.03.03.11 | TABLERO TES-B08, TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 16 POLOS + 4 INT. DIFERENCIALES | und
05.01.03.03.12 | TABLERO BY PASS T.BYP, TIPO ADOSADO, 380/220V, 3Ø+N+T, 60Hz, 24 POLOS | und
05.01.03.04 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.01.03.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.03.04.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.03.04.03 | CEMENTO CONDUCTIVO PARA MALLA DE TIERRA RADIO A=0.10m Y H=0.10m. | m3
05.01.03.04.04 | EXCAVACION DE HUECO PARA POZO DE TIERRA H=3.00 m. | m3
05.01.03.04.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
05.01.03.04.06 | POZO A TIERRA R < 5 OHM | und
05.01.03.04.07 | POZO A TIERRA R < 10 OHM | und
05.01.03.04.09 | CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA | m
05.01.03.04.10 | CABLE LSOH DE 10 MM2 | m
05.01.03.04.16 | BARRA EQUIPOTENCIAL EN CAJA DE CONEXIÓN DEL TIPO ADOSADO | und
05.01.03.04.17 | BARRA DE TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES | und
05.01.03.04.22 | TUBERIA PVC P (ELECTRICAS) D = 20 mm | m
05.01.03.04.27 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "BAJA TENSION" < 10 OHM | und
05.01.03.04.28 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA "COMUNICACIONES" < 5 OHM | und
05.01.03.04.30 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | m
05.01.03.04.31 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16mm2 | m
05.01.03.04.32 | CABLE LSOH DE 16 MM2 | m
05.01.03.04.33 | CABLE LSOH DE 25 MM2 | m
05.01.03.04.12 | CABLE LSOH DE 35 MM2 | m
05.01.03.05 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
05.01.03.05.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS -B08 | und
05.01.04 | ARTEFACTOS
05.01.04.01 | LAMPARAS
05.01.04.01.13 | LUMINARIA LED DE 2389 lm, POT 22.6W, CRI=80, TEM DE COLOR DE 4000K CON CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO Y GRADO DE PROTECCION IP65, DIM. 270x300mm DE MONTAJE EN PARED, PARA USO EN EXTERIOR. | und
05.01.04.01.14 | ARTEFACTO PARA ADOSAR EN PARED CON LAMPARA WALLPACK LED PL SET 18W 4000K IP65 (18 W, 2207 lm, 122 lm/W) | und
05.01.04.01.15 | ARTEFACTO CIRCULAR DEL TIPO SPOTLIGHT LED PARA ADOSAR EN TECHO, CON POTENCIA 10W 4000K, FLUJO MINIMO DE 1100 lm, 115.9 lm/W. | und
05.01.04.01.16 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X4.5W AUTONOMÍA 90min (6.1W 416lm 67.7 lm/W) IP42 (INTERIORES) | und
05.01.04.01.17 | ARTEFACTO DE EMERGENCIA (SIN TOMACORRIENTE) EMERGLIGHT LED 2X4.5W AUTONOMÍA 90min (6.1W 416lm 67.7 lm/W) IP65 (EXTERIORES) | und
05.01.04.01.18 | LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE POTENCIA 100W, CON FLUJO LUMINOSO DE 10000 lm, CON IP65 TEMPERATURA DE COLOR DE 6500K | und
05.01.04.01.19 | LUMINARIA FLOODLIGHT DE 2000W, CON FLUJO LUMINOSO DE 300000lm, IP66 TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K. | und
05.01.04.01.20 | LUMINARIA FLOODLIGHT DE 1250W, CON FLUJO LUMINOSO DE 187500lm, IP66 TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K. | und
05.01.04.01.21 | LUMINARIA FLOODLIGHT DE 1000W, CON FLUJO LUMINOSO DE 150000lm, IP66 TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K. | und
05.01.04.01.22 | LUMINARIA FLOODLIGHT DE 600W, CON FLUJO LUMINOSO DE 90000lm, IP66 TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K. | und
05.01.04.02 | ALUMBRADO EXTERIOR
05.01.04.02.01 | POSTE METALICO DE 18m CON SOPORTE METALICO PARA 12 LUMINARIAS | pto
05.01.04.02.02 | SALIDA DE LUMINARIA EN POSTE DE 18 M | und
05.01.04.02.03 | CAJA DE PASE 200x200x100mm. ADOSADO EN POSTE | und
05.01.04.02.04 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m. | m3
05.01.04.02.05 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.70m | m3
05.01.04.02.06 | BUZON DE 0.60x0.60x0.90m | und
05.01.04.02.07 | SOPORTE METALICO PARA REFLECTORES GRADERIAS Y LUCES DE EMERGENCIA | m
05.01.04.02.08 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 3-1x10mm2N2XOH(F) + 1x16mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | m
05.01.04.02.09 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 3-1x6mm2N2XOH(F) + 1x6mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | m
05.01.04.02.10 | CABLE ALUMBRADO EXTERIOR: 3-1x25mm2N2XOH(F) + 1x35mm2N2XOH(N) + 1x6mm2N2XOH(T) | m
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.01.05.07 | TRANSFORMADOR AISLAMIENTO DE 10KVA, 220/220V MONOFASICO | und
05.01.05.08 | UPS DE 5KVA, 220/220V, 60HZ AUTONOMIA 20MIN MONOFASICO | und
05.01.08 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD
05.01.08.01 | PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS | und
05.01.08.02 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION | und
05.01.08.04 | PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION | und
05.01.08.05 | PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | und
06 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
06.01 | BLOQUE 8 - CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA
06.01.01 | CANALIZACION INTERIOR
06.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EJECUCION | m2
06.01.01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS | m3
06.01.01.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
06.01.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQ. DISTANCIA PROM. 37 KM. | m3
06.01.01.02 | BUZON, POSTE
06.01.01.02.01 | BUZON DE COMUNICACIONES 1.10x0.76x1.00 m | und
06.01.01.03 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.01.03.01 | TUBERIA 75 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.03.03 | TUBERIA 20 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.03.04 | TUBERIA 25 mm PVC-P, ENTERRADA | m
06.01.01.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.01.04.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und
06.01.01.04.02 | CAJA DE PASO P5 DE 500 x 500 x 150 mm | und
06.01.02 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
06.01.02.01 | CABLEADO HORIZONTAL
06.01.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT. 6A SOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m
06.01.02.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.02.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.02.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.02.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.02.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.02.03 | SALIDA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.03.03 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.06 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA TIPO BULLET EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.09 | SALIDA SIMPLE PARA CONTROLADOR DE RED DE BMS EN PARED, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.03.21 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARA MULTIFOCAL 180 GRADOS 8MP EN TECHO, PARA UN CONECTOR CAT. 6A, 1 F/UTP | pto
06.01.02.04 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.02.04.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.02.04.05 | CAJA DE PASO P DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.02.05 | GABINETES DE COMUNICACIÓN
06.01.02.05.02 | GABINTE SECUNDARIO DE DISTRIBUCION DE 24RU DE PARED | und
06.01.02.06 | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
06.01.02.06.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.02 | SWITCH DE BORDE 24 PUERTOS | und
06.01.02.06.04 | BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.05 | MODULOS PARA BANDEJA DE F.O | und
06.01.02.06.06 | PATCH CORD DE F.O | und
06.01.02.06.07 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 2 m | und
06.01.02.06.08 | PATCH CORDS CAT 6A F/UTP DE 3 m | und
06.01.02.06.09 | ORDENADOR DE 1 RU | und
06.01.02.06.10 | ORDENADOR DE 2 RU | und
06.01.02.06.12 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
06.01.02.06.12.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO TGB | und
06.01.02.06.13 | CERTIFICACIÓN
06.01.02.06.13.01 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS DE COBRE CAT 6A | pto
06.01.02.06.13.02 | PDU DE 8 TOMAS | und
06.01.03 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01 | CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.01.01 | CABLE 4x18 AWG | m
06.01.03.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.03.02.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.03.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.03.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.03.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.03.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.03.03.02 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.03.03.03 | CAJA DE PASO P DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.03.04 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO
06.01.03.04.02 | SALIDA PARA LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.03 | SALIDA PARA PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | pto
06.01.03.04.04 | SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA | pto
06.01.03.04.05 | SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO | pto
06.01.03.04.06 | SALIDA PARA TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | pto
06.01.03.05 | EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
06.01.03.05.02 | LECTORA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.03 | PULSADOR DE APERTURA DE PUERTA DE CONTROL DE ACCESO | und
06.01.03.05.04 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA | und
06.01.03.05.05 | CONTACTO MAGNETICO | und
06.01.03.05.06 | TABLERO DE CONTROLADOR DE ACCESO CON FUENTE SUMINISTRADORA DE ENERGIA ESTABILIZADA 02P | und
06.01.04 | SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
06.01.04.01 | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BULLET | und
06.01.04.04 | BRAZO METALICO PARA CAMARA CTV EN PARED | und
06.01.04.07 | CAMARA MULTIFOCAL 180 GRADOS 8MP | und
06.01.05 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01 | CABLEADO PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.01.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.05.01.02 | CABLE FPL 2x18 AWG | m
06.01.05.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.05.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.05.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.05.02.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.05.02.02.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.05.02.02.02 | CAJA DE PASO P2 DE 200 x 200 x 100 mm | und
06.01.05.02.02.03 | CAJA DE PASO P DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.05.02.03 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.05.02.03.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.05.03 | SALIDAS PARA DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.03.01 | SALIDA PARA PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | pto
06.01.05.03.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN TECHO | pto
06.01.05.03.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | pto
06.01.05.03.04 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | pto
06.01.05.03.05 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto
06.01.05.03.07 | SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | pto
06.01.05.03.08 | SALIDA PARA PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.09 | SALIDA PARA SENSOR DE ANIEGO | pto
06.01.05.03.10 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO | pto
06.01.05.03.11 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto
06.01.05.03.13 | SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | pto
06.01.05.04 | EQUIPOS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
06.01.05.04.01 | PANEL SECUNDARIO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und
06.01.05.04.02 | DETECTOR DE HUMO EN TECHO | und
06.01.05.04.03 | DETECTOR DE HUMO EN F.C.R. | und
06.01.05.04.04 | DETECTOR MULTIPROPOSITO EN TECHO | und
06.01.05.04.05 | ESTACION MANUAL | und
06.01.05.04.07 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED | und
06.01.05.04.08 | PROCESADOR DE SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.09 | SENSOR DE ANIEGO | und
06.01.05.04.10 | MODULO DE MONITOREO | und
06.01.05.04.11 | MODULO DE CONTROL | und
06.01.05.04.13 | DETECTOR DE TEMPERATURA EN F.C.R. | und
06.01.06 | SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES
06.01.06.01 | SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01 | CABLEADO PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.01.01 | CABLE 2x16 AWG | m
06.01.06.01.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.06.01.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.06.01.02.01.01 | TUBERIA 20 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.01.03 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.06.01.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.06.01.02.02.01 | TUBERIA 20 mm CONDUIT EMT | m
06.01.06.01.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.06.01.03.01 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.06.01.03.03 | CAJA DE PASO P DE 100 x 100 x 55 mm | und
06.01.06.01.04 | SALIDAS PARA MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.04.02 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | pto
06.01.06.01.04.07 | SALIDA PARA ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W EN PARED | pto
06.01.06.01.04.08 | SALIDA PARA CONSOLA MICROFONICA EN PARED | pto
06.01.06.01.05 | EQUIPOS DE MUSICA Y PERIFONEO
06.01.06.01.05.02 | CONTROLADOR DE VOLUMEN EN PARED | und
06.01.06.01.05.07 | AMPLIFICADOR DE 1x500W | und
06.01.06.01.05.08 | ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W | und
06.01.06.01.05.09 | REPRODUCTOR MUSICAL | und
06.01.06.01.05.10 | CONSOLA MICROFONICA EN PARED | und
06.01.06.01.05.21 | BRAZO METALICO PARA ALTAVOZ EXPONENCIAL 50W EN PARED | und
06.01.07 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01 | CABLEADO PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.01.01 | CABLE 2x22 AWG | m
06.01.07.02 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.07.02.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.07.02.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.07.02.02 | TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS EMT
06.01.07.02.02.01 | TUBERIA 25 mm CONDUIT EMT | m
06.01.07.03 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.07.03.02 | CAJA DE PASO P1 DE 150 x 150 x 100 mm | und
06.01.07.03.03 | CAJA DE PASO DE 100 X 100 X 75 mm | und
06.01.07.04 | SALIDAS PARA AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.04.01 | SALIDA PARA CONTROLADOR DE RED BMS | pto
06.01.07.05 | EQUIPOS DE AUTOMATIZACION (BMS)
06.01.07.05.01 | CONTROLADOR DE RED BMS | und
06.01.08 | SISTEMA DE EVACUACION CONTRA INCENDIOS
06.01.08.01 | SALIDAS
06.01.08.01.01 | SALIDA PARA MODULO DE AISLADORES DE FALLAS | pto
06.01.08.02 | EQUIPAMIENTO
06.01.08.02.03 | MODULOS AISLADORES DE FALLAS | und
06.01.08.03 | CABLEADO PARA MODULO DE AISLADOR DE FALLAS
06.01.08.03.01 | CABLE FPL 2x16 AWG | m
06.01.11 | SISTEMA DE TELEFONIA PÚBLICA
06.01.11.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT
06.01.11.01.01 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP
06.01.11.01.01.01 | TUBERIA 25 mm PVC-P | m
06.01.11.02 | CAJAS DE PASE F.G.
06.01.11.02.01 | CAJA DE PASO P3 DE 300 x 300 x 150 mm | und