## UT7
07 | INSTALACIONES MECANICAS
07.01 | BLOQUE 8 - CAMPO DE FUTBOL
07.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
07.01.01.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.01.01.02 | EQUIPOS SPLIT
07.01.01.01.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B8.1-01/UCD-B8.1-01) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED=0.2KW-220V-1F-60Hz, UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.01.01.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED (UED-B8.1-02/UCD-B8.1-02) TIPO FRÍO SOLO 12000 BTU/H; UED=0.2KW-220V-1F-60Hz, UCD=1.2KW--380V-3F-60Hz; UED/UCD: 11.4/26.7 KG | und
07.01.03 | TUBERIAS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.03.01 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/4" | m
07.01.03.03 | TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" | m
07.01.04 | ACCESORIOS DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO
07.01.04.01 | CODO DE COBRE 1/4" X 90º | und
07.01.04.03 | CODO DE COBRE 1/2" X 90º | und
07.01.07 | ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.07.01 | TERMOSTATO A.A | und
07.01.07.09 | TRANSPORTE, IZAJE Y DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | und
07.01.07.12 | PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO | und
07.01.07.19 | SOPORTE CON ANGULO DE MONTAJE EN PARED DE EQUIPO CONDENSADOR | und
07.01.07.20 | ABRAZADERAS PARA TUBERIAS C/ ACCES. DE FIJACION | und
07.01.08 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
07.01.08.01 | PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | und